## 临床申请设备
临床医用设备报名表
序号 | 申报科室 | 申请设备名称 | 数量 | 用途 | 型号 | 主要技术参数 | 功率（W） | 单价（万元） | 总金额（万元） | 质保年限 | 生产企业 | 供应商 | 联系人 | 联系电话
1 | 老年医学科 | 全胸振荡排痰机 | 2台 | 辅助排痰 |  | 1. 工作条件 1.1) 电力供应：100-240VAC10%，50/60 Hz 1.2) 工作温度：18C - 28C 1.3) 相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水 1.4) 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行 1.5) 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 2. 设备用途及功能 设备主机产生压缩空气，通过导气管向充气背心中反复有充放气，产生胸腔振荡起到类似轻微咳嗽的效果，使气道表面的粘液和代谢物松弛和液化，使其变小脱落从支气管移动到主气管，通过咳嗽或人工吸引方式排出体处。 3. 技术规格 频率1－22Hz，连续可调，最大压力35mmHg，连续可调，时间步距为1min，连续可调，常规治疗时间10min。 4. 产品基本配置 主机，导气管，全胸充气背心，半胸充气胸带 5. 技术及售后服务 销售公司负责维修及售后。
备注：不得变更序号