## 临床申请设备 (2)
临床医用设备报名表
序号 | 申报科室 | 申请设备名称 | 数量 | 用途 | 型号 | 主要技术参数 | 功率（W） | 单价（万元） | 总金额（万元） | 质保 | 设备使用年限 | 生产企业 | 供应商 | 联系人 | 联系电话
1 |  | 可移动光固化机 | 1 | 用于固化补牙树脂、粘接剂或正畸材料，帮助牙医快速完成牙齿修复或矫正操作。 | 手柄式iLED |  |  | 0.03 | 0.03
2 |  | 臭氧治疗仪 | 1 | 治疗阴道炎症 |  |  |  | 1 | 1
3 |  | 子宫敷料钳 | 2 | 钳夹敷料 | 20cm |  |  | 0.009 | 0.018
4 |  | 二氧化碳点阵激光内阴照射手具（含反光锥） | 2 | 阴道紧缩，漏尿，外阴白斑等 | sc-200 |  |  | 0.18 | 0.36
5 |  | 台式水银血压计 | 1 | 测量血压 |  |  |  | 0.0098 | 0.0098
6 |  | 高频电刀刀头 | 2 | 切牙龈 ,拔牙后渗血、术中出血点直接凝固,切白斑、囊肿、溃疡等，保护健康组织, 修牙龈形态（改善露龈笑）、种植时塑形止血。 | 各型号 |  |  | 0.014 | 0.028
7 |  | 医用显微镜器械 | 1 | 细操作与精准诊断 | 持针钳14cm |  |  | 0.0285 | 0.0285
8 |  | 口腔移动推车 | 6 | 1. 便捷存取与转运：集中存放器械、耗材，灵活移动至诊疗位 2. 高效操作：分层设计减少取物耗时，优化诊疗流程 3. 院感防控：分区清洁/污染区，易消毒材质降低感染风险 4. 空间管理：保持诊疗区整洁，适配狭小空间 | 柜式，浅色四层带锁 |  |  | 0.04 | 0.24
9 |  | 牙科石膏过滤器 | 1 | 优化石膏浆的质量，去除杂质、气泡或未溶解颗粒，确保最终石膏模型的精确度、表面光洁度和结构强度。 | 高精度过滤，耐腐蚀材质，易清洁设计， 高效流量，耐用，便捷安装 |  |  | 0.02 | 0.02
10 |  | 频泰口内扫描仪扫描头/口扫头 | 1 | 专机配件，快速获取口腔3D模型 | D头 |  |  | 0.02 | 0.02
11 |  | 频泰口内扫描仪扫描头/口扫头 | 1 | 专机配件，快速获取口腔3D模型 | M头 |  |  | 0.02 | 0.02
12 |  | 频泰口内扫描仪扫描头/口扫头 | 1 | 专机配件，快速获取口腔3D模型 | 常规头 |  |  | 0.02 | 0.02
13 |  | 超声喷砂牙周治疗仪工作尖 | 1 | 1. 超声工作尖：高频振动清除龈上、龈下牙石及菌斑。 2. 喷砂工作尖：高压喷砂（碳酸氢钠/甘氨酸）清除色素（烟渍、茶渍），抛光牙面，减少菌斑附着。 | 各型号 |  |  | 0.027 | 0.027
14 |  | 通用型刮治器 | 4 | 清除牙龈下牙石、菌斑，平整牙根表面，消除炎症，促进牙周组织愈合，防治牙周病。 | 各型号 |  |  | 0.23 | 0.92
15 |  | 镊子筒 | 1 | 夹消毒棉球消毒用 | 15cm |  |  | 0.002 | 0.002
16 |  | 棉球消毒罐 | 1 | 装消毒棉球 | 10cm |  |  | 0.002 | 0.002
17 |  | 分规 | 1 | 测量心电图 |  |  |  | 0.001 | 0.001
18 |  | 霍夫曼冲洗器瓶身 | 2 | 前列腺电切手术中冲洗膀胱用 |  |  |  | 0.018 | 0.036
19 |  | 驱血带 | 30 | M | 15cm |  |  | 0.0008 | 0.024
20 |  | 灌注泵管 | 1 | QB-I型腔镜灌注泵损耗性配件，泌外及宫腔镜手术用 |  |  |  | 0.09 | 0.09
21 |  | 肛门镜 | 1 | 肛门手术中需要用到的器械 | 外径28mm |  |  | 0.031 | 0.031
22 |  | 无影灯泡 | 5 | 无影灯灯泡损耗后更换用 | 24v,150w冷光源插口 |  |  | 0.02 | 0.1
23 |  | 腹腔镜分离钳 | 1 | 各类腔镜手术中使用 | 双动短头弯分离钳直径5mm |  |  | 0.16 | 0.16
24 |  | 螺旋升降圆凳 | 5 | 手术中医护人员使用 | 四脚圆凳，304不锈钢，旋转螺杆 |  |  | 0.05 | 0.25
25 |  | 不锈钢碗 | 10 | 各类无菌包内器械 | 直径16cm |  |  | 0.015 | 0.15
26 |  | 腹腔镜肠钳 | 1 | 各类涉及胃肠的腹腔镜手术中使用 | 粗齿肠钳 双动 直径5mm |  |  | 0.16 | 0.16
27 |  | 血氧夹 | 2 | 原血氧夹损坏，不能正常使用 | 连接心电监护仪 |  |  | 0.01 | 0.02
28 |  | 气压治疗仪 | 1 | 用于VTE中、高风险病人及术后卧床病人静脉血栓预防及治疗使用 | 主机+双下肢 |  |  | 0.07 | 0.07
29 |  | 水银血压计 | 1 | 测量血压 | 台式 |  |  | 0.01 | 0.01
30 |  | 指脉氧夹 | 1 | 测量患者血氧饱和度 | 单独 |  |  | 0.02 | 0.02
31 |  | 轮椅 | 1 | 转运行走不变的患者 |  |  |  | 0.04 | 0.04
32 |  | 洗鼻器 | 10 | 连接负压吸引装置，儿童使用 | 小号 |  |  | 0.01 | 0.1