## 二次挂网
项目编号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求（参考） | 备注
HC202582 | 基台固位帽套装（6件套）（奥齿泰专用） | 各规格型号1、用于单颗非常规口腔种植治疗2、具有良好的生物相容性和耐腐蚀性，硬度、抗拉强度
HC202585 | 一次性使用真空采血管 | 各规格型号1：专用于于种植或拔牙后cgf采血，CGF（浓缩生长因子）是通过自体血液经过离心处理后得到的新一代血小板浓缩制品，富含多种生长因子，具有安全性。 2：必须无菌，保证真空度。 3：能够准确抽取特定体积的血液10毫升并有精准的刻度。
HC202586 | X线数字磷版牙片保护袋 | 各规格型号1、用于种植术后治疗x线检查用，保护牙片
HC202587 | X线数字磷版牙片保护纸片 | 各规格型号1、用于种植术后治疗x线检查用，保护牙片
HC202588 | 凡士林棉签/棉棒 | 各规格型号1：用于保湿、缓解口腔溃疡、预防感染以及作为润滑剂 2：具有保湿功效，可以改善口腔黏膜的干燥状态
HC202590 | 普通桩钉 | 各规格型号1、用于牙齿进行根管治疗后，为了恢复牙齿的结构和功能。 2、耐腐蚀、不容易引起根折,美观性能好
HC202593 | 钯金桩 | 各规格型号1、在牙科修复中使用的金属桩核材料 2、高度的延展性和韧性而著称，可以被打造成极薄的片状，同时保持结构的完整性。 3、钯金在化学稳定性方面表现出色，对大多数酸和碱具有良好的抵抗力 4、牙根内的应力分布与天然牙近似 5、有优异的生物相容性、耐腐蚀性以及较低的弹性模量而被广泛应用于残根残冠的修复
HC202594 | 二氧化锆桩钉 | 各规格型号1、在牙科修复中广泛使用的高性能陶瓷材料，以其高硬度、高韧性、高生物相容性和透明度等特性在牙科修复中脱颖而出 2、有优异的机械性能，其抗弯强度达到400MPa，断裂韧性为2.75MPam1/2，能够有效抵抗口腔环境中的磨损和破坏。 3、适用于前牙和细小牙槽骨缺损的修复，其颜色与天然牙齿相近，能够达到良好的美观效果 4、在修复牙体大面积缺损方面具有较理想的效果 5、二氧化锆桩钉以其卓越的物理和化学特性，以及优异的临床效果
HC202595 | 金属冠 | 各规格型号1、是一种常见的牙科修复体，用于恢复牙齿的功能和美观。 2、金属冠通常由不锈钢和金合金等材料制成，具有较好的耐用性和强度。 3、分为不锈钢和金合金两种材质
HC202596 | 金属嵌体 | 各规格型号1、一种牙科修复技术，主要用于修复牙体缺损 2、金属嵌体通常由金合金材料制成，具有良好的机械性能、稳定的化学性能、优越的耐久性和优良的生物相容性
HC202597 | 钴铬合金钢牙 | 各规格型号1、钴铬合金牙科修复材料，是一种在牙科领域广泛使用的非贵金属合金 2、主要由钴、铬和镍等元素组成，具有优异的机械性能、良好的生物相容性以及较高的耐腐蚀性
HC202598 | 纯钛NP | 各规格型号1、用于牙齿修复 2、具有耐用性强、抗摩擦性好、不容易碎裂、使用寿命长、安全性高
HC202599 | 钯金合金钢牙 | 各规格型号1、口腔钯金合金钢牙是一种牙科修复材料，属于贵金属烤瓷牙的范畴，有时也被称作白金烤瓷牙。这种材料主要由钯和金组成。 2、具有高度的生物相容性、优异的抗腐蚀性、颜色和光泽接近自然牙齿，提供良好的美学效果 3、钯金合金具有优良的延展性和强度，适合用于较长齿桥的加工 4、MRI（核磁共振成像）检查时，钯金合金钢牙通常不会影响检查结果，因为它们是非铁磁性材料，不会在磁场中移动或产生伪影
HC2025105 | 钯银合金瓷牙 | 各规格型号1、又称银钯合金烤瓷牙，是一种使用银钯合金作为基底金属的烤瓷牙。 2、这种瓷牙具有良好的生物相容性、较高的强度和弹性，以及较强的耐腐蚀性，基本不会出现牙龈黑线，美观效果好，崩瓷率低。 3、银钯合金烤瓷牙的主要成分包括银（约50%以上）、钯（约20%）、以及其他金属如金、铜等。 4、良好的延展性和可塑性，有效减少烤瓷牙和基础牙齿的磨合。 5、具有排毒杀菌能力，银离子具有一定的杀菌作用 6、瓷与金属的亲和力强，生物相容性好，强度高、弹性好。 7、色泽逼真，与牙龈接触的边缘不会出现发灰、发青的现象
HC2025106 | 金钯合金瓷牙 | 各规格型号1、金钯合金瓷牙，也称为钯金烤瓷牙，是一种使用金和钯金合金作为基底金属的烤瓷牙。 2、生物相容性好：金钯合金瓷牙与人体牙龈和口腔组织能够很好地融合，减少了刺激和不适的可能性 。 3、抗腐蚀性佳：具有优异的抗腐蚀性，有效抵抗口腔环境中的各种化学物质侵蚀，延长使用寿命 4、美观度高：颜色和光泽与自然牙齿相近，提供良好的美学效果。 5、加工性能好：由于其优良的延展性和强度，适合用于较长齿桥的加工
HC2025109 | 二氧化锆全锆 | 各规格型号1、也就是二氧化锆全瓷牙，是一种在口腔修复领域广泛应用的材料。它以其高密度、高强度、高硬度以及优异的生物相容性 2、美学效果自然，透光性好，色泽接近天然牙齿，尤其适合前牙修复，能够达到以假乱真的效果 3、机械性能非常优秀，具有大于900MPa的绕曲强度 4、二氧化锆对X射线无任何阻挡，因此在进行头部CT等检查时无需拆除，为患者省去了很多不便。
HC2025112 | 威兰德氧化锆全锆 | 各规格型号1、德国威兰德（Wieland）品牌的氧化锆全瓷牙以其高品质二氧化锆材料、优异的抗弯强度和逼真的色泽 2、其产品特点包括外表色泽逼真、坚固耐磨、良好的生物相容性，以及通过优化瓷块生产程序提升的抗弯曲强度，可达40%左右。此外，威兰德全瓷牙系列提供多种颜色选择，满足不同患者的需求。
HC2025116 | 铸瓷嵌体 | 各规格型号1、一种用于修复牙体缺损的修复体，它具有一些独特的特性和优势 2、材质：铸瓷嵌体含有金属成分，在金属的基础上进行牙瓷粉的烤塑，形成铸瓷嵌体。 3、外观：铸瓷嵌体的色泽可能没有全瓷嵌体那么光滑和美观，逼真度也不及全瓷嵌体。 4、耐用性：铸瓷嵌体由于是金属与瓷体的组合，可能会露出里面的金属材料，而且耐磨性较低，使用寿命较短。相比之下，全瓷嵌体由于都是瓷体，耐磨性较好，使用寿命也较长
HC2025117 | 活临时胶牙 | 各规格型号1、活临时胶牙，也就是临时牙冠，是在牙体预备后，使用临时粘接剂粘固在基牙上的临时修复体，通常由树脂制作而成，质地较脆，容易折裂 2、临时牙冠具有一定的咀嚼功能，但主要是用来保护牙齿，避免引起过敏症状或牙髓炎症，同时维持美观 3、临时活动假牙，也称为过渡性义齿，是一种快速制作，短期内使用的牙齿修复体。
HC2025119 | 义佳微纳熔覆烤瓷冠 | 各规格型号1、义佳微纳熔覆烤瓷冠是一种采用先进技术制作的义齿产品，它结合了微纳熔覆技术和高性能的医用合金材料，具有一系列的优点 2、不仅外观逼真、佩戴舒适，而且耐用性强，易清洁和维护 3、采用了高强度的材料，能够承受正常的咀嚼压力，不易磨损或断裂，具有较长的使用寿命 4、能够有效地恢复患者的咀嚼功能，改善发音和言语能力
HC2025120 | 义佳微纳熔覆金属冠 | 各规格型号1、义佳微纳熔覆金属冠是一种高端的牙科修复产品，它采用了先进的微纳熔覆技术，结合了医用司太立合金（一种钴基合金，通常用于骨科的高性能材料）和烤瓷瓷粉，以实现优异的生物相容性和机械性能 2、生物相容性甚至优于黄金，降低了过敏反应的风险，同时具有出色的强度和韧性，使得义齿不易崩瓷、不易断桥，提高了患者的使用体验和满意度。 3、制造工艺确保了修复体的坚固耐用和美观舒适。能够承受正常的咀嚼压力，而且表面光滑，不易附着食物残渣和细菌，便于清洁和维护。
HC2025124 | 钛金属套筒冠内冠 | 各规格型号1、钛金属作为一种在牙科领域应用的材料，具有一系列的优点，使其成为制作套筒冠内冠的优选材料之一。 2、钛金属以其出色的生物相容性、低密度、良好的耐腐蚀性和机械强度
HC2025128 | 代充胶 | 各规格型号1、在牙科治疗中用于根管充填的材料，其作用主要是严密封闭根管系统，防止细菌再次侵入，维持根尖周健康，是根管治疗成功的关键步骤之一。 2、操作简便、粘接力强、密封性好（能够充分填充根管系统中的不规则区域和侧支根管，有效封闭根管）、适应性广。 3、 精确度高（热牙胶充填技术可以精确控制充填位置，达到根尖0.5毫米左右）、稳定性强、节省操作时间，尤其适合不规则根管，操作简便、密封性好、适应性广等优势。 | 定制式活动义齿(冲胶)
HC2025129 | 抗碎胶托 | 各规格型号1、主要作用是作为义齿的基托，供人工牙排列附着、传导和分散合力，连接义齿各部件成一个整体。 2、其舒适性、稳固性以及制作工艺的简便性，在口腔修复领域具有一定的优势，尤其适合牙槽骨萎缩的患者。 3、尤其在牙槽骨萎缩的患者中，抗碎胶托可以提供其他修复方式难以企及的良好修复效。
HC2025130 | 小软托 | 各规格型号1、是一种新型的专门材料制成的义齿基托，这种材料具有良好的柔软性和舒适性，能够减少对口腔粘膜的损伤，提供更加舒适的佩戴体验 2、小软托作为功能吸附性义齿的基托，与传统的全口活动义齿相比，具有更强的舒适感和稳固
HC2025131 | 大软托 | 各规格型号1、用于牙齿修复、用来支撑和固定义齿上的人工牙齿，具有较高的韧性和耐磨性,不易碎裂， 2、是一种较大尺寸的、使用柔软材料制成的义齿基托，具有舒适性、固位性、功能性、美观性。
HC2025138 | 排上海沪鸽牙 | 各规格型号1、合成树脂牙作为义齿的主要材料，具有良好的美观性
HC2025139 | 排三八牙 | 各规格型号1、用指使用树脂材料进行牙齿修复、具有较高的韧性和耐磨性 2、美观性、修复过程简便、轻质材料，价格更为经济实惠，良好的粘接性
HC2025140 | 排拜耳牙 | 各规格型号1、用于牙齿修复、具有较高的韧性和耐磨性,不易碎裂
HC2025141 | 排进口登士柏牙 | 各规格型号1、由高品质树脂制成，颜色和质地能与自然牙齿完美融合用于牙齿修复、具有还具有良好的稳定性和持久性 2、具有超强的耐用性，能承受日常的咀嚼和磨损，有效防止牙齿进一步破损
HC2025142 | 排松风塑钢牙 | 各规格型号1、是一种使用复合树脂材料制成的牙齿修复体，它具有高强度和良好的耐磨性，硬度是传统树脂牙的6倍，能够提供优秀的美学效果 2、由微填料树脂微粒制成，克服了硬度与脆性之间的矛盾，展现出高硬度和优异的耐磨性
HC2025143 | 透明卡环 | 各规格型号1、主要作用是提供固位力，帮助稳定义齿，防止其在功能运动中发生移位或脱落 2、透明卡环的弹性和柔韧性较好，能够更好地适应口腔内复杂的形态变化
HC2025144 | 隐形卡环 | 各规格型号1、主要作用是提供固位力，帮助稳定义齿，防止其在功能运动中发生移位或脱落，同时尽可能地保持美观性，避免金属卡环暴露在显眼位置
HC2025147 | CeKa快套 | 各规格型号用于牙齿修复
HC2025148 | MK1 | 各规格型号用于牙齿修复、精密附着体。具有较高的韧性和耐磨性,不易碎裂
HC2025149 | 前按扣式 | 各规格型号1、用于牙齿修复、具有一定生物相容性,在口腔内异物感少,佩戴感舒适
HC2025150 | 磁性附着体 | 各规格型号1、是一种嵌锁型固位装置，通常由阴性和阳性两个连接结构组成，一部分与基牙或种植体结合，另一部分与义齿结合，实现连接和固位 2、具有固位力强、稳定性好、美观舒适等优点 | 齿科磁性附着体
HC2025151 | 栓道式附着体 | 各规格型号1、是一种精密附着体，美观性，基牙可由全冠保护，减少龋坏的风险 2、可以缓冲对基牙的损伤，提供良好的固位效果
HC2025152 | 快套式附着体 | 各规格型号1、允许义齿可以迅速地安装到口腔内，减少了传统义齿安装所需的时间。 2、易于摘除、高固位力、美观性。
HC2025153 | 根帽式附着体 | 各规格型号1、是一种常用于口腔修复中的精密附着体，主要用于可摘局部义齿或固定-活动联合修复体中。 2、固位力强、易于清洁、易于清洁
HC2025154 | 钛极扣附着体 | 各规格型号1、高强度和耐用性，生物相容性 2、钛极扣附着体的设计使得清洁和维护变得相对容易，有助于保持良好的口腔卫生
HC2025155 | 加金属网 | 各规格型号1、在牙科修复材料中加入金属网以增强其结构和稳定性 2、增强义齿基托，固定桥支架，个性化定制（根据患者的具体口腔情况，金属网可以定制成不同的形状和尺寸，以适应不同的修复需求）。
HC2025156 | 加底（加垫） | 各规格型号1、增加牙齿结构的稳定性、改善咬合关系或提供额外的保护 2、牙齿充填后的加垫，牙齿磨损的修复
HC2025157 | 软胶底 | 各规格型号1、是一种软质材料，用于牙科修复体的底层或衬里 2、软胶底可以减少硬质材料对口腔软组织的压迫，有助于维护牙龈和粘膜的健康
HC2025159 | 排登士柏IPN胶牙（半口） | 各规格型号1、指的是两种或更多种聚合物网络相互交织在一起形成的复合材料。 2、PN胶牙具有很高的机械强度，适合用于半口义齿，个性化定制
HC2025161 | 个别托盘 | 各规格型号1、修复体制作，用于牙齿修复、还具有良好的透气性、耐高温、耐压力和耐腐蚀性 2、可以获取精确的口腔印模，为制作高质量的修复体如冠、桥、义齿等打下基础
HC2025166 | 手术用胶托 | 各规格型号1、用于口腔修复的一类材料，特别是在制作义齿时使用。 2、胶托的吸附力通常比金属托要好。
HC2025167 | 修补托 | 各规格型号1、用于修复牙齿缺损的牙科托，它可以是直接填充材料 2、修复托的材料可以是合成树脂、金属、瓷或它们的组合，以满足功能和美观的需要。
HC2025168 | 加软衬 | 各规格型号1、是指在义齿的基托组织面上添加一层软衬材料，以改善义齿的舒适度和功能性。 2、包括丙烯酸酯类和硅橡胶类，它们具有不同的性能和使用方法。
HC2025169 | 不碎胶 | 各规格型号1、指一种用于牙科修复的高分子材料，这种材料具有良好的稳定性和耐用性，不容易破碎或裂开 2、不碎胶材料因其高耐磨损性和抗断裂性
HC2025170 | 蜡堤 | 各规格型号1、是牙科修复过程中使用的一种临时性结构，用于帮助确定患者的面部垂直距离，即面部放松时，上下牙列之间空间的大小。 2、制作个别托盘，可以作为过渡性修复，暂时满足患者的需求，直到最终修复体完成。
HC2025176 | 种植上部义佳微纳熔覆烤瓷冠 | 各规格型号1、用于种植修复 2、义佳微纳熔覆烤瓷冠是一种高端的口腔修复产品，它采用现代精密制造技术和生物材料科学，展现出优异的生物相容性和耐久性。 3、这种材料不仅具有可植入人体的特性，其生物相容性甚至优于黄金，为患者提供了更加放心、可靠的修复方案。 4、义佳微纳熔覆烤瓷冠在外观和舒适度上也表现出色，相比传统金属材料更加美观、健康，不会对核磁共振检查产生影响，也不会引起金属过敏反应。
HC2025179 | 即刻修复半口 | 各规格型号1、即刻修复半口是一种先进的口腔种植技术，它允许患者在拔牙后立即植入种植体并佩戴临时牙冠，从而缩短了治疗时间并减少了患者无牙可用的尴尬期。 2、通过术前的数字化信息采集、手术模拟、即刻修复假牙预成，以及术中数字化引导和镇静镇痛技术，可以在2小时内完成种植体植入和假牙的戴入，当日恢复一定的咀嚼功能 。 3、与传统的种植修复相比，即刻修复半口技术减少了愈合时间，避免了牙槽骨的进一步吸收，为义齿植入保留了更多的“土壤”，并且减少了患者就诊次数
HC2025180 | 即刻修复全口 | 各规格型号1、即刻修复全口是一种高效的口腔种植技术，缩短了治疗时间并减少了患者在治疗期间的不便 2、即刻修复全口技术通过术前的数字化信息采集、手术模拟、即刻修复假牙预成，以及术中数字化引导和镇静镇痛技术，可以在2小时内完成患者全口全部10余枚种植体植入和假牙的戴入 3、这种技术不仅减少了手术时间、手术创伤和无牙咀嚼的时间，还扩大了手术适应症，能为更多的患者提供便利。
HC2025185 | 带钢丝保持器 | 各规格型号1、不区分材质 2、各规格、型号
HC2025191 | 矫正器（带螺丝） | 各规格型号用于预防、矫正畸形、具有稳定和支持性
HC2025205 | 运动保护软胶 | 各规格型号保护牙齿和舌头碰撞，防止下颌对上颌的强烈碰撞、具有舒适性和安全性
HC2025210 | 舌习惯破除器 | 各规格型号用于纠正不良舌习惯、具有稳定和支持性
HC2025212 | 加螺丝 | 各规格型号用于正畸矫治用，具有稳定的支撑力、防止牙齿松动移位
HC2025213 | 环圈腭弓 | 各规格型号用于正畸治疗，具有稳定支抗和控制牙齿矫治作用
HC2025214 | 进口支架型快速扩弓器 | 各规格型号用于正畸矫治用，短时间内快速扩张牙弓，排齐牙齿提供空间，具有良好的舒适度和稳定性
HC2025217 | 阻萌器 | 各规格型号用于阻止牙齿生长的，具有一定的抑制作用，具有稳定和支持性
HC2025218 | 前庭盾 | 各规格型号用于口呼吸的纠正、唇肌功能训练和上颌前突的预防性矫治，具有良好的舒适度和稳定性
HC2025219 | 另加弹簧 | 各规格型号用于牙齿矫治增加推力用，具有稳定和支持性
HC2025220 | 牵引钩 | 各规格型号用于正畸挂橡皮圈用，具有安全性和耐用性
HC2025228 | 医用自交联透明质酸钠凝胶 | 各规格型号具有良好的组织相容性
HC2025232 | 牙科根管锉针（C型锉） | 各规格型号1、用于根管治疗用 2、具备良好的切削功能，具有柔韧性
HC2025235 | 根管锉（大锥度手用锉） | 各规格型号1、用于根管治疗用 2、具备良好的切削功能，具有柔韧性
HC2025239 | 钢质机用根管器械G钻 | 各规格型号1、用于根管治疗用
HC2025240 | 钢质机用根管器械P钻 | 各规格型号2、确保治疗质量、提高工作效率及患者安全
HC2025244 | 烤瓷口内抛光套装 | 各规格型号无毒无害,对牙齿和口腔组织无刺激性,能够确保患者的安全和舒适
HC2025245 | 牙科抛光条 | 各规格型号无毒无害,对牙齿和口腔组织无刺激性,能够确保患者的安全和舒适
HC2025247 | 抛光碟片 | 各规格型号1、不区分材质 2、各规格等
HC2025250 | 儿童橡皮障夹 | 各规格型号1:用于儿童口腔根管治疗，避免呛咳或恶心呕吐 2：具有良好的隔湿效果，降低了医疗风险‌
HC2025251 | 儿童橡皮障支架 | 各规格型号1：用于儿童口腔根管治疗 2：为治疗操作提供了干燥、清洁或无菌的环境
HC2025259 | 根管冲洗液 | 各规格型号（1%次氯酸钠，含有效效氯0.75%-1.25%（w/v））1、用于根管治疗用 2、冲洗根管
HC2025260 | 根管冲洗液 | 各规格型号（3%次氯酸钠，含有效效氯29.5g/l-30.5g/l）1、用于根管治疗用 2、冲洗根管
HC2025262 | 根管充填材料溶解剂 | 各规格型号1、用于根管治疗用 2、清洁性、安全性、高透明度、抗菌性和经济实用性
HC2025265 | 根管充填修复抑菌剂 | 各规格型号1、用于根管治疗用2、清洁性、安全性、高透明度、抗菌性和经济实用性
HC2025267 | 光固化氢氧化钙 | 各规格型号1、用于根管治疗用2、清洁性、安全性、高透明度、抗菌性和经济实用性
HC2025271 | 牙科口腔材料甲醛甲酚（FC） | 各规格型号1、用于根管治疗2、快速消除和破坏根管内的细菌
HC2025272 | 牙科口腔材料樟脑酚（CP） | 各规格型号1、用于根管治疗2、消除和破坏根管内的细菌
HC2025274 | 吸潮纸尖 | 各规格型号1、用于根管治疗 2、用于干燥根管
HC2025279 | 光固化临时冠桥树脂 | 各规格型号。用于临时修复体制作，快速光固化，无异味，性能稳定，手捏成型，不易脱落，抛光性好；A2/A3色号
HC2025289 | 一次性使用口腔涂药棒 | 各规格型号1、具有安全性有效性
HC2025290 | 缝隙封闭糊剂 | 各规格型号具有良好的氧阻隔性能，‌能够作为树脂固化过程中的氧隔绝层
HC2025291 | 银汞胶囊 | 各规格型号用于牙齿修复的材料，有良好的可塑性和耐腐蚀性,能够在牙齿缺损处填充并固化,从而恢复牙齿的形状和功能。
HC2025299 | 螺旋扩弓器 | 各规格型号1、不区分材质 2、各规格、型号
HC2025305 | 橡皮链 | 各规格型号1、各规格、型号
HC2025307 | 正畸带环 | 各规格型号1、不区分材质 2、各规格、型号
HC2025310 | 正畸邻面去釉套装（车针套装） | 各规格型号精确去除多余牙釉质、不易过多去釉、理想同心圆设计、高速旋转时车针晃动小、不易损伤周围软组织
HC2025316 | 牙颌畸形肌功能矫治器 | 各规格型号对口腔应软组织及颌面面部无损害,不与唾液起化学反应,符合生理要求,不影响颌面牙的正常生长发育和功能。 牙颌畸形肌功能矫治器功能矫治器主要适用于替牙期和恒牙早期的儿童及青少年，尤其是在面部和牙齿生长发育的关键时期。它能够有效地治疗诸如前牙反颌、侧貌不佳等错颌错牙合问题，并帮助患者建立起良好的口腔习惯和正确的面部姿势。 | 1、儿童预防性的正畸前矫正器 2、适用年龄3-15岁儿童
HC2025319 | 口腔抑菌膏 | 各规格型号1、具有抑菌作2、各规格等
HC2025321 | 牙周抑菌凝胶 | 各规格型号1、用于牙周治疗2、各规格等
HC2025322 | 牙周固定口腔纤维带 | 各规格型号1、用于牙周治疗2、具有较长的稳定性,不易受光、热、湿等因素的影响而失效
HC2025325 | 脱敏剂 | 各规格型号1、用于牙周治疗2、具有较长的稳定性,不易受光、热、湿等因素的影响而失效
HC2025327 | 医用胶带(口周类) | 各规格型号具有尺寸、持粘性、剥离强度、生物相容性、舒适性(可伸展性)功能良好
HC2025328 | 石英纤维夹板 | 各规格型号具有高强度、良好的生物相容性、易塑形、无侵害性制备功能
HC2025329 | 牙弓夹板 | 各规格型号具有高强度、良好的生物相容性、易塑形、无侵害性制备功能
HC2025333 | 分离剂 | 各规格型号具有生物相容性、粘结性能、耐磨性能、耐腐蚀性、操作方便性以及价格适中。
HC2025334 | 义齿基托树脂（粉、液） | 各规格型号具有生物相容性、粘结性能、耐磨性能、耐腐蚀性、操作方便性以及价格适中。
HC2025335 | 硅胶牙列缺损石膏阴模（有牙、无牙） | 各规格型号具有生物相容性、粘结性能、耐磨性能、耐腐蚀性、操作方便性以及价格适中。
HC2025336 | 合成树脂牙片 | 各规格型号具有逼真、硬度、耐磨性、抗染色性、咬合关系等良好性能
HC2025338 | 活动义齿印模材料边缘整塑蜡 | 各规格型号用于口腔取模用，具有良好稳定性
HC2025339 | 活动义齿印模材料舌杆蜡 | 各规格型号用于口腔取模用，具有良好稳定性
HC2025340 | 技工抛光粉 | 各规格型号用于口腔修复用，粒度大小合适
HC2025341 | 临时冠手调型 | 各规格型号用于口腔修复用，具有良好稳定性
HC2025343 | 美佳印托盘粘接剂 | 各规格型号1、适用于托盘与基底的粘结2、具有足够的粘结强度
HC2025345 | 树脂充填器套装 | 各规格型号富有弹性精细充填、细致雕刻、光洁表面、精确测量功能
HC2025348 | 牙科成型片及配套工具 | 各规格型号弹性材质好,可塑形性强。可以高温高压灭菌
HC2025349 | 牙科塑造蜡薄蜡片 | 各规格型号具有天然无毒无害、无腐蚀性、安全环保、强弹性、抗撕裂功能
HC2025350 | 牙贴面 | 各规格型号1、用于牙齿美白修复2、具有抗压性
HC2025353 | 口腔材料注射头 （透明头） | 各规格型号具有良好的耐腐蚀性,不易生锈、腐蚀
HC2025354 | 口腔材料注射头 （棕色头） | 各规格型号具有良好的耐腐蚀性,不易生锈、腐蚀
HC2025355 | 牙科石膏 | 各规格型号用于口腔取模用，具有良好稳定性
HC2025356 | 齿科藻酸盐印模材料 | 各规格型号用于口腔取模用，具有良好稳定性
HC2025360 | 根管桩 | 各规格型号1、用于口腔修复2、具有稳定性、支撑力、材料适应性、与牙体的兼容性以及美观和效率。
HC2025361 | 树脂型水门汀 | 各规格型号1、用于口腔修复用2、不溶于唾液；3、对牙髓有刺激性 4、热（膨）胀系数小5、色泽稳定且与牙相似
HC2025362 | 多功能美学树脂水门汀贴面粘接组合装 | 各规格型号1、用于瓷贴面粘结用2、不溶于唾液3、色泽稳定且与牙相似
HC2025363 | X射线胶片显影定影二合一套液 | 各规格型号1、用于牙片2、包括PH值、灰雾度、均匀斜率、感光度和最大密度性能良好
HC2025370 | 医用X射线胶片 | 各规格型号用于拍摄牙齿，感光性能良好
HC2025373 | 乳牙预成冠 | 各规格型号1：儿童口腔治疗龋坏后修复用 2：良好的保护性和修复性，高耐磨性和稳定性
HC2025374 | 乳牙陶瓷冠 | 各规格型号1：儿童口腔治疗龋坏后修复用 2：良好的保护性和修复性，高耐磨性和稳定性
HC2025375 | 乳牙塑料冠 | 各规格型号1：儿童口腔治疗龋坏后修复用 2：良好的保护性和修复性，高耐磨性和稳定性
HC2025376 | 前牙透明冠套装 | 各规格型号1：儿童口腔治疗龋坏后修复用 2：良好的保护性和修复性，高耐磨性和稳定性
HC2025378 | 柯伯脂含氟涂膜 | 各规格型号1：用于治疗牙本质过敏及作为洞衬剂保护牙髓 2：不含致病菌，无致敏反应，无口腔粘膜刺激性，无经口短期全身毒性反应
HC2025388 | 儿童护牙素 | 各规格型号1:用于修复或者防止早期龋齿 2：可减少牙齿敏感度
HC2025390 | 可摘戴式牙套/正畸牙齿矫正器 | 各规格型号1:可有效矫正牙齿排列，具有预防性和便于清洁维护 2:舒适性强，矫正效果好
HC2025391 | 儿童前方牵引装置 | 各规格型号1:用于矫正上颌发育不足或地包天等症状 2:可以诱导上颌骨正常发育‌
HC2025392 | 唇肌训练器 | 各规格型号1:用于强化矫正效果和改善脸部笑容等 2:适用人群广泛,材质安全,性能良好
HC2025394 | 儿童防龋含漱液 | 各规格型号1：能有效预杀灭菌斑微生物或抑制其生长繁殖 2：可预防龋齿、抑菌，安全性强
HC2025396 | 儿童橡皮障布 | 各规格型号1:可以有效隔离治疗区域，防止唾液、细菌及其他污染物质侵入 2:安全性高,舒适度高,无菌控制强
HC2025402 | 木馏油 | 各规格型号1：用作消毒剂和防腐剂 2：物化性质稳定
HC2025403 | 排龈膏 | 各规格型号1：用于根管治疗中 2：安全无副作用，促进口腔健康，适用范围广
HC2025405 | 成人橡皮障布 | 各规格型号1:可以有效隔离治疗区域，防止唾液、细菌及其他污染物质侵入 2:安全性高,舒适度高,无菌控制强
HC2025406 | 楔线 | 各规格型号材质柔软且耐用，形状设计合理，功能多样
HC2025407 | 楔子 | 各规格型号1：用于牙科修复中 2：可促进牙龈健康，增强咀嚼功能，保护牙齿硬组织
HC2025410 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 各规格型号1：用于多种牙体缺损情况，如龋齿、残根、残冠以及切牙缺失一角的修复 2：有良好的生物相容性，减少骨组织损伤，适应性强
HC2025411 | 石英砂 | 各规格型号1:主要用于牙膏等日用化学品中，作为磨料帮助清洁牙齿 2:具有高度的化学稳定性和物理特性

## Sheet3
HC202563
HC202564
HC202565
HC202566
HC202567
HC202568
HC202569
HC202570
HC202571
HC202572
HC202573
HC202574
HC202575
HC202576
HC202577
HC202578
HC202579
HC202580
HC202581
HC202583
HC202584
HC202589
HC202591
HC202592
HC2025100
HC2025101
HC2025102
HC2025103
HC2025104
HC2025107
HC2025108
HC2025110
HC2025111
HC2025113
HC2025114
HC2025115
HC2025118
HC2025121
HC2025122
HC2025123
HC2025125
HC2025126
HC2025127
HC2025132
HC2025133
HC2025134
HC2025135
HC2025136
HC2025137
HC2025145
HC2025146
HC2025158
HC2025160
HC2025162
HC2025163
HC2025164
HC2025165
HC2025171
HC2025172
HC2025173
HC2025174
HC2025175
HC2025178
HC2025181
HC2025182
HC2025183
HC2025184
HC2025186
HC2025187
HC2025188
HC2025189
HC2025190
HC2025192
HC2025193
HC2025194
HC2025195
HC2025196
HC2025197
HC2025198
HC2025199
HC2025200
HC2025201
HC2025202
HC2025203
HC2025204
HC2025206
HC2025207
HC2025208
HC2025209
HC2025211
HC2025215
HC2025216
HC2025221
HC2025222
HC2025223
HC2025224
HC2025225
HC2025226
HC2025227
HC2025229
HC2025230
HC2025231
HC2025233
HC2025234
HC2025236
HC2025237
HC2025238
HC2025241
HC2025242
HC2025243
HC2025246
HC2025248
HC2025252
HC2025253
HC2025254
HC2025255
HC2025256
HC2025257
HC2025258
HC2025261
HC2025264
HC2025266
HC2025268
HC2025269
HC2025270
HC2025273
HC2025275
HC2025276
HC2025277
HC2025278
HC2025280
HC2025281
HC2025282
HC2025283
HC2025285
HC2025286
HC2025287
HC2025288
HC2025292
HC2025293
HC2025294
HC2025295
HC2025296
HC2025297
HC2025298
HC2025300
HC2025301
HC2025302
HC2025303
HC2025304
HC2025306
HC2025308
HC2025309
HC2025311
HC2025312
HC2025313
HC2025314
HC2025315
HC2025317
HC2025320
HC2025323
HC2025324
HC2025326
HC2025330
HC2025332
HC2025337
HC2025342
HC2025344
HC2025346
HC2025347
HC2025351
HC2025352
HC2025357
HC2025358
HC2025359
HC2025364
HC2025365
HC2025366
HC2025367
HC2025368
HC2025369
HC2025371
HC2025372
HC2025377
HC2025380
HC2025381
HC2025382
HC2025383
HC2025384
HC2025385
HC2025386
HC2025387
HC2025389
HC2025393
HC2025397
HC2025400
HC2025404
HC2025408
HC2025409
HC2025412