## 产品数据
中医科耗材(不收费)目录 (打包遴选）
序号 | 产品名称 | 产品性能参数 | 我院是否有配套设备 | 是否高值 | 耗材是否可单独收费 | 规格 | 型号 | 最小单位 | 最高单价(元)
1 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/包，10包/盒，每包中不区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.25mm*25mm. | 不需要 | 否 | 否 | 100支/盒、每10支一小包装 | 0.25mm*25mm | 盒 | 20
2 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/包，10包/盒，每包中不区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.25mm*40mm. | 不需要 | 否 | 否 | 100支/盒、每10支一小包装 | 0.25mm*40mm | 盒 | 20
3 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/包，10包/盒，每包中不区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.30mm*75mm. | 不需要 | 否 | 否 | 100支/盒、每10支一小包装 | 0.30mm*75mm | 盒 | 20
4 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/包，10包/盒，每包中不区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.40mm*40mm. | 不需要 | 否 | 否 | 100支/盒、每10支一小包装 | 0.4mm*40mm | 盒 | 20
5 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/封，10封/盒，每封中区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.25mm*30mm. | 不需要 | 否 | 否 | 独立包装 100支/盒 | 0.25mm*30mm | 盒 | 20
6 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/封，10封/盒，每封中区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.30mm*40mm. | 不需要 | 否 | 否 | 独立包装 100支/盒 | 0.30mm*40mm | 盒 | 20
7 | 无菌针灸针 | 1.一次性使用无菌针灸针，针体为不锈钢材质；2.针柄为紫铜柄环柄；3.10支/封，10封/盒，每封中区分每支；4.华佗牌。5.型号：0.30mm*50mm. | 不需要 | 否 | 否 | 独立包装 100支/盒 | 0.35mm*50mm | 盒 | 20
8 | 小针刀 | 1.一次性使用无菌小针刀，针体为不锈钢材质；2.针柄为聚丙烯材料制作；3.每支独立包装，50支/盒。4.型号：0.60mm*50mm. | 不需要 | 否 | 否 | 0.60×50*50支/盒 | 塑料柄型 GBR | 盒 | 90
9 | 小针刀 | 1.一次性使用无菌小针刀，针体为不锈钢材质；2.针柄为聚丙烯材料制作；3.每支独立包装，50支/盒。4.型号：0.60mm*75mm. | 不需要 | 否 | 否 | 0.60×75*50支/盒 | 塑料柄型 GBR | 盒 | 90
10 | 皮肤针 | 1.一次性使用无菌皮肤针，针头为不锈钢材质；2.针柄为塑料弹柄设置；3.单头，12-1，每支独立包装。 | 不需要 | 否 | 否 | 单头 | 12-*1 | 支 | 15
11 | 一次性使用浮针 | 1.一次性使用无菌浮针，由针管、软套管、保护套及针座组成；2.针座、保护套采用符合YY/T0242-2007中的聚丙烯料制成；3.针管采用符合GB/T18457-2015中的06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢制成；4.软套管采用GB/T15593-1995的软聚氯乙烯制成；5.中号；6.独立包装，100支/盒。 | 不需要 | 否 | 否 | 100*支/盒 | 中号 | 盒 | 1400 | =DISPIMG("ID_24B9748D157C4B3FBFE72597640AC402",1)
12 | 可吸收性外科缝合线（配埋线针） | 1.可吸收外科缝合线，不带针；2.聚对二氧环己酮（PDO）缝线由紫色（染料为D&C紫色2号）或不染色的聚对二氧环己酮单丝纤维而成；3.型号为：PDO 2-0，10根/包，36包/盒；4.免费配送等量埋线针。 | 不需要 | 否 | 否 | PDO 2-0 | PDO 2-0 | 盒 | 600
13 | 耳穴贴(王不留行籽耳贴) | 1.一次性使用耳穴贴；2.王不留行籽耳贴由王不留行籽与医用胶布组成；3.型号：ZC-D02,100粒/版，6版/盒。 | 不需要 | 否 | 否 | 600粒/盒 | ZC-D02 | 盒 | 40
14 | 磁贴 | 1.一次性使用磁贴；2.规格为21*0.6mm，IV型；3.4贴/包，4包/盒。 | 不需要 | 否 | 否 | Φ21×0.6mm | IV型 16贴/盒 | 盒 | 50
15 | 艾柱 | 1.陈年金艾柱；2.规格为1.8*2.7cm；3.108粒/盒。 | 不需要 | 否 | 否 | 108粒/盒 | 1.8*2.7cm | 盒 | 25
16 | 艾条 | 1.纯艾艾条，陈年艾制作；2.规格为18*200mm；3.10支/盒。 | 需要/有 | 否 | 否 | 10支/盒 |  | 盒 | 25
17 | 艾绒 | 1.陈艾绒；2.纯度在25：1以上；3.500g/袋。 | 不需要 | 否 | 否 | 500g/袋 | 25：1 纯度 | 袋 | 90
18 | 玻璃火罐 | 1.玻璃材质，反复使用；2.罐体加厚耐高温；3.分1、2、3、4、5共5个大小型号。 | 不需要 | 否 | 否 | 各规格型号 |  | 个 | 10
19 | 艾灸箱 | 1.实木材质，箱体内侧有耐热条；2.螺纹钢针式、双层钢网；3.分6孔、8孔、10孔、12孔共4个型号。 | 不需要 | 否 | 否 | 各规格型号 | 实木6孔、12孔 | 个 | 150
20 | 铺灸网 | 1.高密度耐高温不锈钢网；2.规格为25-30cm*25-30cm、25-30*60-70cm。 | 不需要 | 否 | 否 | 26*61CM | 加厚隔热衬布 | 个 | 70
21 | 按摩巾 | 1.纯棉布；2.蓝色、咖啡色；3.尺寸为30-50cm*70-90cm。 | 不需要 | 否 | 否 | 56*80CM | 纯棉、蓝色或驼色 | 张 | 20
22 | 生姜搅碎机 | 1.尺寸为长330mm*宽330mm*高490mm；2.不锈钢材质，2副刀头；3.可调档、按键式；4.1600W、10000转/分以上。 | 不需要 | 否 | 否 | 1600W | 10L容量、两幅刀头 | 台 | 600
23 | 浮针进针器 | 1.型号为PF-JZQ；2.由底座、控制按钮、固定槽、按钮弹簧、纵向弹簧、传动杆组成；3.中号、灰色。 | 不需要 | 否 | 否 | 中号配套 | PF-JZQ | 个 | 150
24 | 艾灸架 | 1.立式，滑轮底座；2.单臂、双臂两种；3.加厚加长支架、360度旋转支架；4.高密加大隔灰网；5.艾条固定夹为小夹子(1.5-3cm直径艾条) | 不需要 | 否 | 否 | 立式 | 单臂、双臂 | 个 | 200
25 | 红外线灯 | 1.立式，滑轮底座；2.单臂、双臂两种；3.任意调节三段式支臂；4.防烫网罩；5.数字显示温度、定时；6.尺寸为底座35-40cm，高90-110cm，支臂25-30cm。 | 不需要 | 否 | 否 | 立式 | 单臂、双臂 | 个 | 500
26 | 医用创口贴(针眼贴) | 1.防水、透气；2.圆形；3.针眼贴 | 不需要 | 否 | 否 | 100片/盒 | 针眼贴 | 盒 | 20