## Sheet1
安装项目： | 妇产科设备带安装清单（参考）
序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 要求
1 | 铝合金设备带 | 220*60 | 根 | 2 |  |  |  | 一共两个病房是需安装设备带，安装设备带长度分别为4.9米和6米。每个房间加装设备带端口为三个床位标准。
3 | 氧气终端 | 金属国标 | 个 | 6
4 | 负压终端 | 金属国标 | 个 | 6
7 | 设备带堵头 | 220*6 | 个 | 4
8 | 插座 | 五孔 | 个 | 12
9 | 氧气阀门 | DN8 | 个 | 2
10 | 负压阀门 | DN8 | 个 | 2
11 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 100
12 | 漏电保护开关 | C25 | 个 | 2
13 | 氧气负压管 | 脱脂铜管外径8*1 | 米 | 80
14 | 呼叫开孔安装接线 | 1*2 | 套 | 6
15 | 床头灯 |  | 个 | 6
16 | 转接头 |  | 个 | 4
17 | 线槽 |  | 根 | 2
清单内容仅供参考，报价可根据实地测量据实报价
安装项目： | 内一科设备带安装清单（参考）
序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 要求
1 | 铝合金设备带 | 220*60 | 根 | 2 |  |  |  | 一共三个病房需加装设备带，其中两个病房是新安装设备带，安装设备带长度分别为4.9米和6米。每个房间加装设备带端口为三个床位标准。另一个病房为设备带上加装一个标准床位端口。
3 | 氧气终端 | 金属国标 | 个 | 7
4 | 负压终端 | 金属国标 | 个 | 7
7 | 设备带堵头 | 220*6 | 个 | 4
8 | 插座 | 五孔 | 个 | 14
9 | 氧气阀门 | DN8 | 个 | 2
10 | 负压阀门 | DN8 | 个 | 2
11 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 100
12 | 漏电保护开关 | C25 | 个 | 2
13 | 氧气负压管 | 脱脂铜管外径8*1 | 米 | 82
14 | 呼叫开孔安装接线 | 1*2 | 套 | 7
15 | 床头灯 |  | 个 | 7
16 | 转接头 |  | 个 | 4
17 | 线槽 |  | 根 | 2
清单内容仅供参考，报价可根据实地测量据实报价
安装项目： | 急诊科设备带安装清单（参考）
科室 | 名 称 | 型号/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 要求
1 | 铝合金设备带 | 220*60 | 根 | 2 |  |  |  | 一共两个病房需加装设备带，设备带长度均为6米，其中一个病房增加两个床位，一个病房增加三个床位，设备带端口数量按急诊住院要求一备一用（一国标一德标），应急诊楼没有氧气负压管路，需从住院部接氧气负压管路，请报价前来现场测量需要安装的管路长度。
3 | 氧气终端 | 金属国标 | 个 | 5
4 | 负压终端 | 金属国标 | 个 | 5
5 | 氧气终端 | 金属德标 | 个 | 5
6 | 负压终端 | 金属德标 | 个 | 5
7 | 开关 |  | 个 | 5
8 | 插座 |  | 个 | 20
9 | 漏电保护开关 |  | 个 | 2
10 | 呼叫信号线 | 1平方 | 米 | 100
11 | 氧气阀门 | DN8 | 个 | 4
12 | 负压阀门 | DN8 | 个 | 4
13 | 电源线 | 2.5平方 | 米 | 100
15 | 氧气负压支管 | 脱脂铜管外径8*1 | 米 | 80
16 | 氧气负压主管 | 不锈钢DN25*2 | 米 | 270
17 | 呼叫显示屏 |  | 个 | 1
18 | 呼叫主机 |  | 个 | 1
19 | 呼叫分机 |  | 个 | 19
20 | 防尘盖及封头 |  | 个 | 26
21 | 气体报警箱 | 二气 | 个 | 1
22 | 床头灯 |  | 个 | 5
23 | 管道保压吹扫 |  | 项 | 1
24 | 楼层阀门 | DN20 | 个 | 2
25 | 线槽 |  | 根 | 2
清单内容仅供参考，报价可根据实地测量据实报价