## Sheet2
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 主要性能要求
1 | 支架 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统 | 各种规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
2 | 冠脉导引延伸导管 | 导引延伸导管 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
3 | 冠脉血栓抽吸导管（进口） | 血栓抽吸导管 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
4 | 电生理 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
5 |  | 带止血阀的可控导管鞘（大弯） | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
6 |  | 带止血阀的可控导管鞘（小弯） | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
7 |  | 房间隔穿刺鞘 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
8 |  | 体表电极 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、导电性能、稳定性等。
9 |  | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（DD） | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
10 |  | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管（DF） | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
11 |  | 灌注泵管系统 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
12 |  | 一次性使用网状磁电定位标测导管 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
13 |  | 一次性使用磁电定位环形标测导 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
14 |  | 可调弯电生理诊断导管 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
15 |  | 电生理电极导管 | 各规格 | 用于心内科介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
16 | 血管止血装置(侵入式） | 封堵止血系统 | 各规格 | 用于各类介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
17 |  | 血管缝合器系统 | 各规格 | 用于各类介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
18 |  | 血管闭合系统 | 各规格 | 用于各类介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
19 | 肝脏介入 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
20 |  | 导丝 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
21 |  | PTA球囊扩张导管 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
22 |  | 微导管 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
23 |  | 微导丝 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
24 |  | 一次性使用导管鞘组 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
25 |  | 栓塞弹簧圈 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
26 |  | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
27 |  | 异物抓捕器 | 各规格 | 用于肝脏介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
28 | 外周血管介入 | 静脉腔内射频闭合导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
29 |  | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
30 |  | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
31 |  | 外周球囊扩张导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
32 |  | 外周血栓抽吸导管套装 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
33 |  | PTA球囊导管（商品名：Pacific Plus）-小 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
34 |  | PTA球囊导管 PTA Balloon Catheter-18 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
35 |  | PTA球囊导管 PTA Balloon Catheter-14 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
36 |  | 药物涂层外周球囊扩张导管In. Pact Admiral-长 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
37 |  | 药物涂层外周球囊扩张导管In. Pact Admiral-中 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
38 |  | 药物涂层外周球囊扩张导管In. Pact Admiral-短 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
39 |  | 外周自膨式支架系统（商品名：ProtégéTMEverFlexTM） | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
40 |  | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
41 |  | 血管覆膜支架 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
42 |  | 髂静脉支架系统-髂静脉支架 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
43 |  | 支持导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
44 |  | PTA扩张导管（商品名：EverCross）长 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
45 |  | PTA扩张导管（商品名：EverCross)小 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
46 |  | PTA扩张导管（商品名：EverCross) | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
47 |  | 外周斑块切除系统（商品名：TurboHawk） | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
48 |  | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
49 |  | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
50 |  | 可调弯导管 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
51 |  | 导管鞘 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
52 |  | 腔静脉滤器 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
53 |  | 腔静脉滤器抓捕器 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
54 |  | 亲水性导丝 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
55 |  | 导引导丝 | 各规格 | 用于外周血管介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
56 | 神经介入 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
57 |  | 颅内取栓支架 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
58 |  | 颅内远端导管 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
59 |  | 颅内动脉支架系统 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
60 |  | 颅内球囊扩张导管 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
61 |  | 微导管 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
62 |  | 颅内支撑导管系统 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
63 |  | 球囊导引导管 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
64 |  | 血流导向密网支架 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
65 |  | 微导管系统 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
66 |  | 颅内覆膜支架系统 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
67 |  | 可解脱栓塞弹簧圈 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
68 |  | 弹簧圈解脱控制器 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
69 |  | 栓塞保护器 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
70 |  | 神经血管导丝 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
71 |  | 抽吸导管 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
72 |  | 取栓支架 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。
73 |  | 颈动脉支架 | 各规格 | 用于神经介入手术治疗；2.具有良好生物相容性、安全性、操控性和成功率等。