## 需二次挂
临床医用设备报名表
序号 | 申请设备名称 | 数量 | 用途 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 功率（W） | 预算单价（元） | 总金额（元） | 质保 | 设备使用年限 | 生产企业 | 供应商 | 联系人 | 联系电话
1 | 按摩巾 |  |  |  | 纯棉、蓝色或驼色 | 1.纯棉布；2.蓝色、咖啡色；3.尺寸为30-50cm*70-90cm。 |  | 20
2 | 生姜搅碎机 |  |  |  | 10L容量、两幅刀头 | 1.尺寸为长330mm*宽330mm*高490mm；2.不锈钢材质，2副刀头；3.可调档、按键式；4.1600W、10000转/分以上。 |  | 600
3 | 浮针进针器 |  |  |  | PF-JZQ | 1.型号为PF-JZQ；2.由底座、控制按钮、固定槽、按钮弹簧、纵向弹簧、传动杆组成；3.中号、灰色。 |  | 150
4 | 红外线灯 |  |  |  | 单臂、双臂 | 1.立式，滑轮底座；2.单臂、双臂两种；3.任意调节三段式支臂；4.防烫网罩；5.数字显示温度、定时；6.尺寸为底座35-40cm，高90-110cm，支臂25-30cm。 |  | 500
5 | 超声多普勒胎儿心率仪 |  | 医疗器械 |  | FD-220A |  |  | 250~500
6 | 电子血压计 |  | 医疗器械 |  | 手腕式 |  |  | 200~450
7 | 氧气吸入器 |  | 医疗器械 |  | 国标、德标 |  |  | 50~120
8 | 手持压力表及附件 |  | 医疗器械 |  | 内镜测压 |  |  | 1700~3000
9 | 眼用测量器 |  | 医疗器械 |  | 直0-20mm |  |  | 50~150
10 | 色盲检测图 | [6 empty] | 10~50
11 | 屏风 |  |  |  | 四联 |  |  | 400~900
12 | 理疗床 | [6 empty] | 250~400
13 | 医用供氧器（2L氧气瓶） |  |  |  | HC-2L |  |  | 250~500
14 | 腹带 |  |  |  | 全弹 小号 |  |  | 15~45
15 | 腹带 |  |  |  | 全弹 中号 |  |  | 15~45
16 | 室内温湿度计 |  |  |  | 170mm*170mm*27mm |  |  | 25~60
17 | 流量计 |  |  |  | 国标 |  |  | 50~120
18 | 不锈钢洗眼器 | [6 empty] | 250~450
19 | 出气孔盖板 |  | 维修配件 |  | 适配欧姆龙雾化机配件 |  |  | 50~100
20 | 床头输液杆 |  | 维修配件 |  | 各规格 |  |  | 30~70
21 | 纯水机转换接头 |  | 维修配件 |  | 白色3分快接球阀 |  |  | 3~10
22 | 德尔格传感器 |  | 维修配件 |  | 适配德尔格呼吸机 |  |  | 250~1500
23 | 腹部电极片 |  | 维修配件 |  | 适配武汉中旗生物旋磁光子热疗仪 |  |  | 250~600
24 | 红外线灯 |  | 维修配件 |  | PAR38 150W E27灯头Red |  |  | 100~250
25 | 红外线灯泡 |  | 维修配件 |  | 100W |  |  | 50~150
26 | 理疗红外灯泡 |  | 维修配件 |  | 100w（适配飞利浦红外治疗仪） |  |  | 50~90
27 | 理疗仪原装导线 |  | 维修配件 |  | - |  |  | 50~100
28 | 连接线 |  | 维修配件 |  | 适配广东一康中屏治疗仪 |  |  | 120~200
29 | 卤素灯 |  | 维修配件 |  | 17V95W（适配爱得牙椅） |  |  | 25~60
30 | 腔镜灌注泵/传感输液器 |  | 维修配件 |  | 适配沈阳沈大Qb-I型灌注泵 |  |  | 1500~3500
31 | 湿化瓶塑料外管加内管 |  | 维修配件 |  | 适配余姚宇峰氧气吸入器（国标） |  |  | 20~50
32 | 手轮螺母 |  | 维修配件 |  | 适配10L氧气桶氧气开关 |  |  | 1~20
33 | 送气管 |  | 维修配件 |  | 适配欧姆龙电子血压计 |  |  | 10~90
34 | 无影灯泡 |  | 维修配件 |  | 25W |  |  | 20~50
35 | 洗胃专用圆桶 |  | 维修配件 |  | 10L |  |  | 20~80
36 | 心电监护电池 |  | 维修配件 |  | 适配迈瑞、理邦、科曼心电监护仪 |  |  | 250~1000
37 | 血压导气管 |  | 维修配件 |  | 适配迈瑞、理邦、科曼心电监护仪 |  |  | 100~250
38 | 血压袖带 |  | 维修配件 |  | 适配迈瑞、理邦、科曼心电监护仪 |  |  | 40~80
39 | 血氧探头 |  | 维修配件 |  | 适配迈瑞、理邦、科曼心电监护仪 |  |  | 150~250
40 | 心电导联线 |  | 维修配件 |  | 三导联、五导联 适配迈瑞、理邦、科曼心电监护仪 |  |  | 150~300
41 | 压力表 |  | 维修配件 |  | 各规格 |  |  | 200~800
42 | 氧气开关 |  | 维修配件 |  | 适配氧气瓶开关 |  |  | 5~25
43 | 氧气吸入器手轮 |  | 维修配件 |  | 4*4mm（适配氧气吸入器） |  |  | 1~30
44 | 中频电极线 |  | 维修配件 |  |  |  |  | 80~400
45 | 中频治疗仪导线 |  | 维修配件 |  | 2.0 |  |  | 9~120
46 | 紫外线灯管 |  | 维修配件 |  | 各规格 |  |  | 15~80
47 | 极板夹头 |  | 维修配件 |  | LI01 |  |  | 50~250
48 | 吸引瓶 |  | 维修配件 |  | 适配电动吸引器（2500ml） |  |  | 50~120
49 | 导联线 |  | 维修配件 |  | 适配广州雪利昂生物体外膈肌起搏器 |  |  | 150~300
50 | 腹腔镜粗齿肠钳 |  |  |  | 直型双动头，先端长38mm |  |  | 1600-4000
51 | 腹腔镜持针器 |  |  |  | 直径5*330mm 双环柄，弯头 |  |  | 1600-6000
52 | 腹腔镜分离钳 |  |  |  | 直径5*330mm，双动头弯分离钳，先端长度19mm |  |  | 1600-4000