## 议题口腔目录 (2)
序号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 规格 | 编号
1 | 复合树脂充填材料 | 各规格型号，高耐磨性、颜色匹配性、抛光性、低收缩率、生物相容性 | 各规格型号 | HC2026001
2 | 不锈钢方丝 | 各规格型号，高强度、耐腐蚀性、良好的弹性模量、易于弯曲成形 | 各规格型号 | HC2026002
3 | 玻璃板 | 各规格型号、表面光滑、化学性质稳定、不易与材料粘附、易于清洁消毒、耐磨损。 | 各规格型号 | HC2026003
4 | 硬质合金牙科车针（裂钻） | 各规格型号，高硬度、耐磨性、锋利度、耐高温、不易断裂 | 各规格型号 | HC2026004
5 | 硬质合金牙科车针 | 各规格型号，高硬度、耐磨性、精度高、使用寿命长 | 各规格型号 | HC2026005
6 | 车针 | 各规格型号，切割效率高、高转速下稳定性、耐腐蚀性 | 各规格型号 | HC2026006
7 | 测量台 | 各规格型号，精度高、稳定性好、易于清洁 | 各规格型号 | HC2026007
8 | 牙用尺 | 各规格型号，刻度清晰、耐腐蚀、精度高 | 各规格型号 | HC2026008
9 | 超长裂钻 | 各规格型号，超长长度、高刚性、不易弯曲、锋利 | 各规格型号 | HC2026009
10 | 分离剂 | 各规格型号，良好的分离效果、不影响模型精度、易于使用 | 各规格型号 | HC2026010
11 | 光固化氢氧化钙垫底材料 | 各规格型号用于根管治疗用2、清洁性、安全性、高透明度、抗菌性和经济实用性 | 各规格型号 | HC2026011
12 | 甲紫 | 染色性能、抗菌性、安全性 | 各规格型号 | HC2026012
13 | 镍钛圆丝 | 各规格型号，超弹性、形状记忆、耐疲劳性、易于结扎 | 各规格型号 | HC2026013
14 | 镍钛推簧 | 各规格型号，弹性好、力量持续、耐腐蚀 | 各规格型号 | HC2026014
15 | 镍钛弹簧 | 各规格型号高弹性、耐久性、精确的力值 | 各规格型号 | HC2026015
16 | 塑料托盘 | 各规格型号、尺寸稳定、易于清洁、生物相容性 | 各规格型号 | HC2026016
17 | 塑料调刀 | 各规格型号耐化学腐蚀、易于清洁、刚性适中 | 各规格型号 | HC2026017
18 | 石膏 | 高精度、抗压强度、凝固时间可控 | 各规格型号 | HC2026018
19 | 调拌碗 | 各规格型号易于清洁、耐腐蚀、尺寸合适 | 各规格型号 | HC2026019
20 | 钨钢磨头 | 高硬度、耐磨性、不易堵塞 | 各规格型号 | HC2026020
21 | 金钢砂磨头 | 各规格型号、研磨性能好、使用寿命长、不易过热 | 各规格型号 | HC2026021
22 | 橡皮圈 | 各规格型号、弹性好、力量恒定、生物相容性 | 各规格型号 | HC2026022
23 | 一次性牙科注射针 | 各规格型号、锋利、无痛注射、无菌、一次性使用 | 各规格型号 | HC2026023
24 | 牙用不锈钢丝 | 各规格型号、高强度、耐腐蚀、易于弯曲 | 各规格型号 | HC2026024
25 | 种植牙托 | 各规格型号、生物相容性、精度高、与种植体匹配性好 | 各规格型号 | HC2026025
26 | 玻璃离子水门汀（普通） | 各规格型号：具有良好的粘接性和封闭性，能够释放出氟化物，有助于预防龋齿 | I型（垫底和洞补） | HC2026026
27 | 根管充填材料 | 各规格型号、生物相容性、密封性、X光阻射性、易于使用 | 糊剂AB3ml/管 | HC2026027
28 | 乳牙成形冠套 | 各规格型号、尺寸合适、生物相容性、易于适配 | 各规格型号 | HC2026028
29 | 3M氟保护 | 各规格型号、氟释放能力、粘附性、防龋齿效果 | 各规格型号 | HC2026029
30 | 光固化复合树脂 | 各规格型号、高耐磨性、硬度适中、颜色稳定且匹配天然牙、低聚合收缩率、操作性好、生物相容性。 | 各规格型号 | HC2026030
31 | 光固化流动树脂 | 各规格型号、低粘度、良好的流动性、渗透性佳、X线阻射、与牙体组织粘接性强、耐磨性。 | 各规格型号 | HC2026031
32 | 口腔材料注射头（棕色头) | 各规格型号具有良好的耐腐蚀性,不易生锈、腐蚀 | 各规格型号 | HC2026032
33 | 镍钛超弹摇椅方丝 | 各规格型号，超弹性、形状记忆、耐疲劳性、易于结扎 | 各规格型号 | HC2026033
34 | 玻璃离子粘固剂 | 各规格型号：具有良好的粘接性和封闭性，能够释放出氟化物，有助于预防龋齿 | 11gRelyXTMLuting2 | HC2026034
35 | 澳丝 | 各规格型号，超弹性、形状记忆、耐疲劳性、易于结扎 | 各规格型号 | HC2026035
36 | 正畸托槽 | 各规格型号与弓丝低摩擦力、结构强度高不易损坏、焊接点牢固、底部网状结构利于粘接、易于结扎 | 各规格型号 | HC2026036
37 | 乳牙锉 | 各规格型号：用于根管成型，清理根管系统 ：有抗疲劳性，高柔韧性，持久耐用 | 各规格型号 | HC2026037
38 | 拍照拉钩 | 各规格型号、表面高光洁度反光性好、形态设计利于牵拉和暴露术区、易于消毒灭菌、耐用不变形。 | 各规格型号 | HC2026038
39 | 机用根管锉 | 各规格型号、高旋转疲劳抗性、高切割效率、优异的弹性与韧性（防断）、良好的碎屑排出能力。 | 各规格型号 | HC2026039
40 | 不锈钢方丝（成品） | 各规格型号、高弹性、耐腐蚀、强度高、形状记忆性、尺寸精确 | 各规格型号 | HC2026040
41 | 抛光套装 | 各规格型号、高效的研磨/抛光能力、兼容性好、操作便捷 | 各规格型号 | HC2026041
42 | 领面抛光砂条 | 各规格型号、高效抛光金属表面、耐磨、不易产生划痕 | 各规格型号 | HC2026042
43 | 弹性体印模材料（轻体） | 各规格型号、流动性好、尺寸稳定性高、精度高、弹性恢复性好、固化时间可控 | 各规格型号 | HC2026043
44 | 特氟龙成型片 | 各规格型号、流动性好、尺寸稳定性高、精度高、弹性恢复性好、固化时间可控 | 各规格型号 | HC2026044
45 | 真空成型机用压膜片 | 各规格型号、不粘性、耐高温、化学惰性、易于塑形和分离 | 各规格型号 | HC2026045
46 | 领面去釉抛光条 | 各规格型号、高效去除釉质、抛光效果好、不损伤牙体组织 | 各规格型号 | HC2026046
47 | 高频电刀头 | 各规格型号适配于ART、切割/凝血效率高、精度高、绝缘性好、不易组织粘连 | 各规格型号 | HC2026047
48 | 口扫头 | 各规格型号适配频泰、高精度扫描、消毒兼容性、耐用、佩戴舒适 | 各规格型号 | HC2026048
49 | 超声洁牙工作尖 | 各规格型号超声骨刀机、高效去除牙石、耐磨、与主机频率匹配、防交叉感染设计 | 各规格型号 | HC2026049
50 | 超声骨刀工作尖 | 各规格型号、精密切割骨组织、对软组织损伤小、散热性好、强度高 | 各规格型号 | HC2026050
51 | 超声喷砂牙周治疗仪工作尖 | 各规格型号适配于PT-A、有效去除菌斑生物膜、喷粉均匀、对牙周组织损伤小、耐腐蚀 | 各规格型号 | HC2026051
52 | 注射型氢氧化钙消毒糊剂 | 强抗菌消毒能力、显影性（X线阻射，便于观察）、生物相容性高（对根尖组织无刺激）、流动性与粘度适中（便于注射和充填）、密封性良好、缓慢释放离子效应。 | 各规格型号 | HC2026052
53 | 聚脂薄膜成型片 | 各规格型号、高效去除釉质、抛光效果好、不损伤牙体组织 | 各规格型号 | HC2026053
54 | 菌斑指示剂 | 各规格型号、具有较长的稳定性,不易受光、热、湿等因素的影响 | 各规格型号 | HC2026054
55 | 牙弓夹板 | 各规格型号、不区分材质 | 各规格型号 | HC2026055
56 | 双固化树脂粘固剂 | 各规格型号、、不溶于唾液；、对牙髓有刺激性 、热（膨）胀系数小、色泽稳定且与牙相似 | 各规格型号 | HC2026056
57 | 窝沟封闭剂 | 各规格型号：用于隔绝口腔环境中的致龋因素对牙齿的侵害，从而达到防止龋病的发生。 | 各规格型号 | HC2026057
58 | 橡皮链 | 各规格型号、各规格、型号 | 各规格型号 | HC2026058
59 | 分牙圈 | 各规格型号、不区分材质 | 各规格型号 | HC2026059
60 | 橡皮樟夹 | 夹持力稳定适中、耐腐蚀、弹性记忆好、多种形态与尺寸以适应不同牙齿、 | 各规格型号 | HC2026060
61 | 橡皮樟支架 | 各规格型号：用于儿童口腔根管治疗.为治疗操作提供了干燥、清洁或无菌的环境 | 各规格型号 | HC2026061
62 | 开口器 | 各规格型号、结构简单、操作简便，且成本低廉 | 各规格型号 | HC2026062
63 | 牙科根管锉针（C型锉） | 各规格型号、用于根管治疗用、具备良好的切削功能，具有柔韧性 | 各规格型号 | HC2026063
64 | 儿童橡皮障支架 | 各规格型号：用于儿童口腔根管治疗.为治疗操作提供了干燥、清洁或无菌的环境 | 各规格型号 | HC2026064
65 | 光固化临时充填材料 | 各规格型号、、不溶于唾液；、对牙髓有刺激性 、热（膨）胀系数小、色泽稳定且与牙相似 | 各规格型号 | HC2026065
66 | 楔子 | 各规格型可促进牙龈健康，增强咀嚼功能，保护牙齿硬组织 | 各规格型号 | HC2026066
67 | 儿童托盘 | 各规格型号、尺寸稳定、易于清洁、生物相容性 | 各规格型号 | HC2026067
68 | 涑口水 | 有效抗菌、抑制菌斑、清新口气 | 各规格型号 | HC2026068
69 | 合成树脂牙片 | 各规格型号具有逼真、硬度、耐磨性、抗染色性、咬合关系等良好性能 | 各规格型号 | HC2026069
70 | 牙科抛光磨头 | 各规格型号、高转速下稳定性、耐腐蚀性 | 各规格型号 | HC2026070
71 | 喷嘴 | 各规格型号、喷出的介质能准确达到目的 | 各规格型号 | HC2026071
72 | 机用根管螺旋输送针 | 用于输送根充糊剂等根管封闭剂，手柄部密接螺旋状的弹簧， 能够吸收震动，不易折断，输送针插入根管后，要在慢速回旋的状态下抽出。 | 各规格型号 | HC2026072
73 | 正畸托槽 | 正畸托槽由符合GB/T1220中规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成。产品与符合要求的牙釉质粘合剂使用时，在釉质表面上的固定强度不低于30N；产品表面粗糙度Ra值≤0.45μm;在正常使用条件下，产品表面不应出现变色或锈蚀现象；产品应无细胞毒性、无口腔黏膜刺激、无遗传毒性无迟发型超敏反应、无亚急性全身毒性。 | 各规格型号 | HC2026073
74 | 口外正畸牵引装置 | 采用宽度为18mm的低弹性纤维带制造，配有弹性挂件一副，该挂件可承受小于30N的力。 | 各规格型号 | HC2026074
75 | 正畸托槽 | 1、金属托槽选用06Cr19Ni10(S304)、05Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)、022Cr17Ni12Mo2 不锈钢材料制成；2.产品的表面无污渍、锋棱、毛刺等缺陷，产品光洁，圆滑；3.产品与口腔内软组织接触的表面粗糙度值 Ra≦0.4μm；4.方丝弓托槽两翼应对称，托槽底面应为网状、燕尾槽沟毛面或槽状毛面等。5.托槽底面用牙釉质粘合树脂与牙釉质表面粘合，其固位强度不低于 60牛；6.托槽基体与金属网底焊接，其焊接强度大于 80牛；7.正畸托槽在(37±1)℃下、(7d±1h)内释放到指定溶液中的总金属离子量不应超过 200μg/cm2。 | 各规格型号 | HC2026075
76 | 窝沟封闭剂 | 具有可变色性的光固化窝沟封闭剂 | 各规格型号 | HC2026076
77 | 玻璃离子水门汀 | 与牙齿进行化学粘接，无需传统酸蚀、粘接，可最大程度的保留健康牙体组织。化学固化，材料不会发生聚合收缩，具有与牙体组织最接近的热膨胀系数，边缘封闭性好。良好的X线阻射性，便于术后复诊的识别。低溶解度保证材料出色的持久性。 | 各规格型号 | HC2026077
78 | 一次性使用连接管 | 测量中心静脉压 | 2.0*1000 | HC2026078
1 | 一次性使用胃管 | F24、F28 |  | HC2025312 | 二次
2 | 化学换肤术护理包 | 1人份/套 | 一小盒护理包里面有1片面膜，2片医用无纺布，棉签4支 | HC2025313 | 二次
3 | 透析导管 | 血透病人建立血管通路 | 19cm | HC2025195 | 二次
4 | 一次性使用无菌中心静脉导管 | 血透病人建立静脉通路 | 12Fx20cm | HC2025197 | 二次
5 | 一次性使用无菌中心静脉导管 | 血透病人建立静脉通路 | 12Fx13cm | HC2025198 | 二次
6 | 空心纤维血液透析器 | 血透病人的人工肾 | 1.6m2-1.8m2 | HC2025200 | 二次
7 | 空心纤维血液透析/滤过器 | 血透病人的人工肾 | 1.8m2-2.0m2 | HC2025201 | 二次
8 | 一次性无菌內瘘穿刺包 | 血透內瘘病人的穿刺针 | 16号 | HC2025204 | 二次