
                                                        


	序号
	技术规格要求

	一
	货物名称：心脏探头

	二
	数    量：  1  只

	三
	设备用途：可应用于心脏检查和诊断

	四
	主要规格及参数

	1
	匹配汕头Apogee 5T彩超

	2
	二维灰阶成像

	3
	彩色多普勒单元

	4
	频谱多普勒显示和分析单元

	五
	技术参数及要求

	1
	二维灰阶图像

	1.1
	二维灰阶成像：256灰阶

	1.2
	动态范围：30～180dB可视可调

	1.3
	聚焦区焦点数：≥8个，可视可调，可选焦点位置30个

	1.4
	余辉：≥7种，可视可调

	1.5
	回放重现：灰阶图像回放≥2000幅

	1.6
	斑点柔化：≥5级，可视可调

	2
	探头频率

	4.1
	频率范围：1.7-4.0MHz 

	4.2
	基波变频≥5种

	4.3
	谐波频率≥3种


- 3 -

