附件：

一、设备作用：样本的定量或定性分析

二、功能简介:

1.用于样本中待测物的定性或定量分析

三、主要技术参数:

a.灵敏度:CRP最低检出量不低于0.3mg/L;

c.重复性CV≤5%;

d.稳定性CV≤5%;

e.线性范围≥0.90;

f.通道一致性相对极差Rp≤5%;

g.台间差≤5%

四、质保及售后服务

质保2年以上，质保期内免费维修及更换故障部件（包括主机、配件及软件系统等），设备在质保期内多次故障，延长质保期或退换设备，质保期内软件免费升级。

因设备自身质量问题导致的误诊、停机等连带责任赔偿。

故障设备24小时内响应，提供远程技术支持。

定期回访检查设备的运行状态。