一、层流系统维修项目：

压缩机组4台压缩机故障、组合式空调机组加湿器故障、机组散热不足等

二、层流系统改造项目：

目前医院手术室1-6为洁净手术室，我院要求把其中的2、3、4、6号手术室改成普通手术室，按照普通手术室要求单独设立空调及新风系统。1和5手术室保持不变，继续使用原洁净空调及新风系统。

需来现场查勘可联系医疗后勤保障科吴老师，电话：18146680556