采购需求说明

一、 技术要求与质量标准

- 主要材质与工艺说明：

  - 柜体结构：采用标称厚度1.2mm、实测不低于1.0mm的镀锌钢板。

  - 台面：采用厚度≥18mm的医用微晶石台面，要求具备不渗透、不变形、不褪色的特性。

  - 水槽系统：采用实厚1.2mm的不锈钢手工水槽，并附加具备沥水、不粘功能的纳米涂层。

  - 五金配件：合页、托底阻尼滑轨、航空铝拉手、水龙头、医用静音轮等均须选用中高端品牌产品。

- 功能配置：

  - 固定边柜（底柜）：须集成多功能口腔水盆柜、抽屉/开门存储柜（可选左右开门）、主机柜、电脑键盘柜、口腔专用五格抽屉柜等功能模块。

  - 移动柜：须为五层抽屉式设计，配备静音轮及刹车装置。

- 质量要求：

  - 响应供应商须在招标截止前提供一套符合技术规格的样品柜。

  - 成交供应商提供的所有产品，其材质、工艺及功能必须完全符合上述技术标准。

4.质保与售后：项目整体验收合格之日起，提供不低于2年的免费质量保修服务。

二、 详细采购清单及预算报价

| 序号 | 安装区域 | 设备名称 | 规格型号 (宽深高mm) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 配置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层初诊室1-4 | 底柜 | 2110 x500x830 | 套 | 4 | 5,064 | 20,256 | 包含水槽、五金、台面等完整配置 |
| 2 | 一层初诊室1-4 | 移动柜 | 480x510x830 | 套 | 4 | 1,500 | 6,000 | 五层抽屉、静音轮 |
| 3 | 二层治疗室1 | 底柜 | 3000x500x830 | 套 | 1 | 7,200 | 7,200 | 包含水槽、五金、台面等完整配置 |
| 4 | 二层治疗室1 | 移动柜 | 480x510x830 | 套 | 1 | 1,500 | 1,500 | 五层抽屉、静音轮 |
| 5 | 二层治疗室2-12 | 底柜 | 2100x500x830 | 套 | 11 | 5,040 | 55,440 | 包含水槽、五金、台面等完整配置 |
| 6 | 二层治疗室2-12 | 移动柜 | 480x510x830 | 套 | 11 | 1,500 | 16,500 | 五层抽屉、静音轮 |
|  |  |  | 预算总计 |  |  |  | 106,896 |  |

三、报价、合同与付款方式：货物验收合格后无质量问题，三个月内支付合同总价款的60%，一年后支付合同总价款的35%，余结算价的5%作为质量保修金。质保期满后无质量问题一次性付清质保金，不计付利息。