附件：

一、主要服务内容：

- 1.项目委托方式：凡估（概）算价在2万元（含）以下的项目，在发生零星工程时，预算经过审计后，由入库单位进行施工，没有充分理由不可拒绝施工。

2.项目预算、结算编制依据：

（1）图纸、施工合同、施工联系函、签证、设计变更等。

3.项目组织要求

（1）所有上岗人员应统一着装，佩戴胸牌，规范作业，文明服务。

（2）所有上岗人员应登记造册，向招标单位报备。

（3）中标人不得将该工程转包，一经发现，立刻取消成交资格。

4.项目要求

（1）质量要求：按照国家现行规范要求进行施工，单项工程竣工质量验收要达到现行验收合格标准，按招标单位要求提供相关资料。

（2）进度要求：满足各项目工程合同、委托书要求。

（3）造价要求：投标人均需响应由招标文件中项目预算、结算编制依据。

（4）安全文明施工要求：

①按照国家工程管理相关要求安全施工，做好安全施工管理，对安全责任事故承担全部责任；施工单位在施工期间须切实做好现场的安全围护、设置警示标志、高空作业等安全生产防护措施，如发生施工单位自身或第三者及周边建筑物的安全事故，一切责任由施工单位方负责，并承担与之相关的经济赔偿和法律责任。

②施工期间施工单位必须保持施工现场和道路的卫生整洁，工程完工后应及时清理现场，使现场符合环境卫生管理的有关规定，同时做到规范文明施工，若因此造成的罚款、赔偿，一切责任均由施工单位承担。满足扬尘治理、安全文明施工现场规定。施工完场即时清理，不得二次污染，施工垃圾必须及时外运（政府允许倾倒处）。

5.其它要求

（1）所有的维修工具由投标人负责。

（2）招标人可提供必备的水电接驳点。

（3）招标单位会对备选库内施工单位进行考核，考核不合格者移出备选库。

（4）选定的施工单位，在接受委托时，不得转包所接受的工作。

（5）投标拟派的人员必须为中标后负责招标单位项目组基本人员。

（6）被建设行政主管部门列入限制投标资格并正处在限制期限内的企业和人员，不得参加本项目的投标。

（7）如发生需紧急维修情况，应在自接到招标人通知起，4小时以内到达维修现场并展开抢修活动,未按时到场的，每延误一次从履约保证金中扣除500元，出现3次以上延误情况，取消服务资格，并没收履约保证金。

二、以下为项目定点目录（报价以该目录为基准价格，报折扣）：

| 2万（含）以内零星工程（单价）表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工费 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 技术工（木工，泥工，水电工，油漆工，工费） | 工日 | 1 | 260 |
| 2 | 杂工 | 工日 | 1 | 180 |
| 二、零星项目（包工包料） |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢护栏1.0厚 63不锈钢管 | 米 | 1 | 120 |
| 2 | 罗马杆窗帘（2倍遮光布及安装） | 米 | 1 | 120 |
| 3 | 墙面/顶面刷乳胶漆2遍（品牌：立邦/三棵树/多乐士或同档品牌） | 平方 | 1 | 18 |
| 4 | 化粪池吸粪（4吨车） | 车 | 1 | 350 |
| 5 | 胶钉补漏 | 颗 | 1 | 24 |
| 6 | 1.0厚卫生间铝合金门 | 扇 | 1 | 680 |
| 7 | 钢制防火门（防火等级≧乙级，含五金配件） | 平方 | 1 | 420 |
| 8 | 更换防盗门锁芯（品牌：金点原子、忠恒、美利保或同档品牌） | 把 | 1 | 65 |
| 9 | 墙/地砖拆除修补（含材料、瓷砖，品牌：‌格仕陶、马可波罗、金意陶或同档品牌） | 平方 | 1 | 135 |
| 10 | 垃圾环卫外运（3方车) | 车 | 1 | 260 |
| 11 | 拖把池（长0.95米、宽0.6米） | 个 | 1 | 550 |
| 12 | 更换蹲便器（含拆除、材料、修复、品牌：东鹏、九牧、安华或同档品牌） | 套 | 1 | 350 |
| 13 | 坐便器更换（含拆除、材料、修复、品牌：东鹏、九牧、安华或同档品牌） | 套 | 1 | 650 |
| 14 | 1米以内室内钢质防盗门（丙级，含五金配件、品牌：欧派、美心、步阳或同档品牌） | 扇 | 1 | 1200 |
| 15 | 安装不锈钢防盗网 | 平方 | 1 | 80 |
| 16 | 环保生态门0.9米宽（含五金配件、品牌：宏利、金丰、梦天或同档品牌） | 扇 | 1 | 850 |
| 17 | 环保生态门1.2米宽（带亮窗，含五金配件、品牌：宏利、金丰、梦天或同档品牌） | 扇 | 1 | 1260 |
| 18 | 水泥板隔墙（10厚水泥板、胶泥、辅材、含刮白及2遍乳胶漆） | 平方 | 1 | 166 |
| 19 | 切割墙体开门窗（切割、修复、水泥等） | 平方 | 1 | 120 |
| 20 | 自拌混泥土（水泥、沙、石） | 立方 | 1 | 480 |
| 21 | 吸顶换气扇（300*300）‌（品牌：艾美特、正和、美的或同档品牌） | 个 | 1 | 85 |
| 22 | 机械钻孔（直径100以内） | 个 | 1 | 60 |
| 23 | 600*600铝天花吊顶（含轻钢龙骨等配件） | 平方 | 1 | 72 |
| 24 | 石膏板600*600天花吊顶（含轻钢龙骨等配件） | 平方 | 1 | 45 |
| 25 | 600*400铝支架盆（品牌：福豚、九牧、科勒或同档品牌） | 套 | 1 | 240 |
| 26 | 10厘钢化玻璃地弹门（含除地弹簧外所有配件） | 平方 | 1 | 345 |
| 27 | 铝合金玻璃隔断（5厘钢化） | 平方 | 1 | 275 |
| 28 | 吊轨10厘钢化玻璃门（含五金配件） | 平方 | 1 | 580 |
| 29 | 轨道型窗帘（含2倍长布及安装、配件) | 米 | 1 | 150 |
| 30 | 300*300铝扣板吊顶（含轻钢龙骨等配件） | 平方 | 1 | 110 |
| 31 | 排污主管道疏通 | 处 | 1 | 180 |
| 32 | 7公分橡胶减速带 | 米 | 1 | 75 |
| 33 | 卫生间地漏积水切割开挖修缮（含恢复）/增加地漏（含防水、钻孔、地漏及修复、接管另计） | 处 | 1 | 200 |
| 34 | 陶瓷台上盆（品牌：唐陶、科勒、箭牌或同档品牌） | 套 | 1 | 120 |
| 35 | 80公分铝合金柜盆（品牌：福豚、九牧、科勒或同档品牌） | 套 | 1 | 460 |
| 36 | 卫生间隔断门（按蹲位个数算） | 个 | 1 | 260 |
| 37 | 脚踏冲洗阀（配弯头）（品牌：伟星、苏州纽威阀门、上海冠龙阀门或同档品牌） | 套 | 1 | 95 |
| 38 | 感应小便斗（品牌：佳丽洁、‌恒洁、九牧或同档品牌 | 套 | 1 | 356 |
| 39 | 1.2米双开钢质门（品牌：欧派、美心、步阳或同档品牌） | 扇 | 1 | 1555 |
| 40 | 1.5米双开钢质门（品牌：欧派、美心、步阳或同档品牌） | 扇 | 1 | 1845 |
| 41 | 消防箱门（品牌：龙祥、红门、荣高或同档品牌） | 扇 | 1 | 95 |
| 42 | 岩棉隔墙板（含工费、收口条，5CM厚） | ㎡ | 1 | 145 |
| 43 | 冲水水箱（品牌：箭牌、安华、恒通或同档品牌） | 套 | 1 | 65 |
| 44 | 地弹簧（包更换） | 个 | 1 | 350 |
| 45 | 1米实木门套及门套线（品牌：宏利、金丰、梦天或同档品牌） | 套 | 1 | 660 |
| 46 | 1.5米实木门套及门套线（品牌：宏利、金丰、梦天或同档品牌） | 套 | 1 | 750 |
| 三、材料价目表 |  |  |  |  |
| 1 | 600*600平板灯（品牌：德力西、TCL、阳光或同档品牌） | 套 | 1 | 45 |
| 2 | 1.2米LED日光灯（品牌：粤辉、阳光、佛山或同档品牌） | 套 | 1 | 13 |
| 3 | 0.9米LED日光灯（品牌：粤辉、阳光、佛山或同档品牌 | 套 | 1 | 9 |
| 4 | 24WLED贴片模组（品牌：煌杰、阳光、佛山或同档品牌） | 套 | 1 | 15 |
| 5 | 32WLED贴片模组（品牌：煌杰、阳光、佛山或同档品牌） | 套 | 1 | 16 |
| 6 | 18WLED贴片模组（品牌：煌杰、阳光、佛山或同档品牌） | 套 | 1 | 18 |
| 7 | 18WLED球泡（品牌：欧和、阳光、佛山或同档品牌） | 个 | 1 | 15 |
| 8 | 2P32/63A漏电开关（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 40 |
| 9 | 1P32A漏电开关（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 6 |
| 10 | 2P63A空气开关（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 18 |
| 11 | 3P63A漏电开关（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 55 |
| 12 | 3P63A空气开关（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 26 |
| 13 | 时控开关（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 55 |
| 14 | 快开冲洗阀（品牌：商尔、洁冠、科固或同档品牌） | 个 | 1 | 58 |
| 15 | 1.2米紫外线灯架（品牌：巴顿、惠浦、顺冠或同档品牌） | 套 | 1 | 22 |
| 16 | 3相100A有功电表（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 215 |
| 17 | 3相1.5-6A无功电表（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 240 |
| 18 | 220/5电流互感器（品牌：正泰、施耐德电气、德力西或同档品牌） | 个 | 1 | 18 |
| 19 | 20截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 16 |
| 20 | 32截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 38 |
| 21 | 40截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 47 |
| 22 | 50截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 75 |
| 23 | 60截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 90 |
| 24 | 90截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 152 |
| 25 | 110截止阀（品牌：联塑、神通、苏盐或同档品牌） | 个 | 1 | 260 |
| 26 | 球形锁（品牌：奈我何、三环、忠恒或同档品牌） | 把 | 1 | 25 |
| 27 | 折手锁芯（品牌：奈我何、三环、忠恒或同档品牌） | 把 | 1 | 25 |
| 28 | 折手锁舌（品牌：奈我何、三环、忠恒或同档品牌） | 套 | 1 | 25 |
| 29 | 立式洗手池单冷水龙头（品牌：商尔、洁冠、科固或同档品牌） | 个 | 1 | 22 |
| 30 | 卫生间30公分不锈钢扶手 | 套 | 1 | 28 |
| 31 | 中砂（含运费） | 方 | 1 | 180 |
| 32 | 水泥（含运费） | 包 | 1 | 28 |
| 33 | 碎石（含运费） | 方 | 1 | 160 |
| 34 | 红砖（含运费） | 块 | 1 | 0.55 |
| 35 | 轻质砖（600*200*200） | 块 | 1 | 6.8 |
| 36 | 轻质砖（600*200*100） | 块 | 1 | 9.5 |
| 37 | 环保生态板（2.44*1.22*18） | 张 | 1 | 220 |
| 38 | 防火门闭门器（品牌：汇泰龙、星亚达、闽山或同档品牌） | 个 | 1 | 20 |
| 39 | 防火门顺序器（品牌：汇泰龙、星亚达、闽山或同档品牌） | 个 | 1 | 18 |
| 40 | 不锈钢门锁（品牌：奈我何、三环、忠恒或同档品牌） | 套 | 1 | 28 |
| 41 | 水箱进水阀（品牌：雅达、兰恋森、裕津或同档品牌） | 套 | 1 | 35 |
| 42 | 60公分洗手池冷热龙头进水管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 根 | 1 | 12 |
| 43 | PPR50热水管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 25 |
| 44 | PPR40热水管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 18.5 |
| 45 | PPR32热水管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 8.5 |
| 46 | PPR20热水管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 4.5 |
| 47 | 生态板收口条 | 支 | 1 | 6 |
| 48 | 生态板背板 | 张 | 1 | 130 |
| 49 | PVC160管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 16 |
| 50 | PVC110管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 13.5 |
| 51 | PVC75管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 9 |
| 52 | PVC50管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 6 |
| 53 | PVC200管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 22 |
| 54 | PVC250管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 35 |
| 55 | PVC300管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 58 |
| 56 | 给排水胶 | 瓶 | 1 | 5 |
| 57 | 防火门锁（品牌：达众、群升、富新或同档品牌） | 套 | 1 | 45 |
| 58 | 卫生间不锈钢手机托盘 | 个 | 1 | 22 |
| 59 | 卫生间隔断门拉手 | 套 | 1 | 18 |
| 60 | 300*300百叶换气扇（品牌：美的、艾美特、钻石或同档品牌） | 套 | 1 | 45 |
| 61 | 室内门铰链（品牌：天顺、海蒂诗、汇泰龙或同档品牌） | 付 | 1 | 13 |
| 62 | 消防应急灯（品牌：安迅、敏华、欧普或同档品牌） | 个 | 1 | 30 |
| 63 | 3mm绝缘橡胶垫（1m宽30m长） | 卷 | 1 | 430 |
| 64 | 脚踏开关（品牌：商尔、好亿家、科固或同档品牌） | 套 | 1 | 80 |
| 65 | 16A插座（三孔）（品牌：华美、欧普、正泰或同档品牌） | 只 | 1 | 6 |
| 66 | 10A五孔插座（品牌：华美、欧普、正泰或同档品牌） | 只 | 1 | 7 |
| 67 | 10A七孔插座（品牌：华美、欧普、正泰或同档品牌） | 只 | 1 | 9 |
| 68 | PPR75管（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 米 | 1 | 55 |
| 69 | PPR75x90弯头（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 个 | 1 | 23 |
| 70 | PPR75直接（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 个 | 1 | 10 |
| 71 | 4²铜线（品牌：金字、金一、江南或同档品牌） | 米 | 1 | 3.8 |
| 72 | 2.5²铜线（品牌：金字、金一、江南或同档品牌） | 米 | 1 | 2.5 |
| 73 | 1.5²铜线（品牌：金字、金一、江南或同档品牌） | 米 | 1 | 1.5 |
| 74 | 按触器（品牌：正泰、施耐德、西门子或同档品牌） | 个 | 1 | 45 |
| 75 | 洗手池下水器（包软管）（品牌：鲸舰艇、好亿家、佳德或同档品牌） | 个 | 1 | 22 |
| 76 | 柜子锁（品牌：固本、固特、卡贝或同档品牌） | 个 | 1 | 15 |
| 77 | 28WLED球泡（品牌：欧和、三雄极光、美的或同档品牌） | 只 | 1 | 22 |
| 78 | 300x300LED灯（品牌：莱特京、阳光、雷士或同档品牌） | 只 | 1 | 38 |
| 79 | 液压铰链（1套2个）（品牌：樱花、固特、卡贝或同档品牌） | 套 | 1 | 12 |
| 80 | 四线槽（2.5m/根）（品牌：金字、联塑、正泰或同档品牌） | 根 | 1 | 5.5 |
| 81 | 安全出口（品牌：敏华、振辉、劳士或同档品牌） | 套 | 1 | 30 |
| 82 | 60cmLED灯（品牌：莱特京、阳光、粤辉或同档品牌） | 根 | 1 | 10 |
| 83 | 30cm无声轨道（品牌：鸿臣、固特、顶固或同档品牌） | 套 | 1 | 16 |
| 84 | 马桶盖（品牌：恒通、马可波罗、海尔或同档品牌） | 个 | 1 | 48 |
| 85 | 淋浴阀芯（品牌：伟星、商尔、联塑或同档品牌） | 只 | 1 | 35 |
| 86 | 冷热水龙头紧固件（品牌：伟星、商尔、联塑或同档品牌） | 只 | 1 | 15 |
| 87 | 50立柱盒（品牌：唐陶、美标、科勒或同档品牌） | 个 | 1 | 65 |
| 88 | 发泡剂（品牌：立邦、三棵树、西卡或同档品牌） | 瓶 | 1 | 13 |
| 89 | PPR75法兰（2个加垫圈）（品牌：伊莱特、联塑、锡兰或同档品牌） | 套 | 1 | 85 |
| 90 | PPR75截止阀（品牌：伊莱特、联塑、锡兰或同档品牌） | 套 | 1 | 110 |
| 91 | 75法兰垫及螺丝（品牌：伊莱特、联塑、锡兰或同档品牌） | 套 | 1 | 28 |
| 92 | 继电器（380V）（品牌：德力西、西门子、正泰或同档品牌） | 套 | 1 | 55 |
| 93 | 二位暗开关（品牌：华美、欧普、正泰或同档品牌） | 只 | 1 | 12 |
| 94 | φ400LED吸顶灯（品牌：莱特京、阳光、粤辉或同档品牌） | 套 | 1 | 60 |
| 95 | 链条锁（品牌：梅花锁、固特、伟瞳或同档品牌） | 条 | 1 | 14 |
| 96 | 卫生间防爆灯（品牌：海洋王、‌华荣股份、‌新黎明科技或同档品牌） | 只 | 1 | 28 |
| 97 | PPR50x90弯（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 只 | 1 | 10 |
| 98 | PPR50直接（品牌：伟星、联塑、日丰或同档品牌） | 只 | 1 | 5 |
| 99 | 300x300树脂井盖 | 只 | 1 | 28 |
| 100 | 400x600加重树脂沟盖 | 只 | 1 | 35 |
| 101 | 300x500加重树脂沟盖 | 只 | 1 | 35 |
| 102 | 无线门铃（品牌：真本、公牛、Wyze或同档品牌） | 套 | 1 | 34 |
| 103 | 淋浴器（品牌：伟星、商尔、中财招富或同档品牌） | 套 | 1 | 15 |
| 104 | 花洒（品牌：伟星、商尔、联塑或同档品牌） | 套 | 1 | 15 |
| 105 | 洗手池冷热水龙头（品牌：伟星、商尔、联塑或同档品牌） | 套 | 1 | 110 |
| 106 | 淋浴冷热水龙头（品牌：伟星、商尔、联塑或同档品牌） | 套 | 1 | 115 |
| 107 | 快开阀芯（品牌：伟星、商尔、忠恒或同档品牌） | 只 | 1 | 20 |
| 108 | 折手门锁（品牌：梦宇、通用、三环或同档品牌） | 只 | 1 | 55 |
| 109 | 开水器用龙头（品牌：伟星、商尔、联塑或同档品牌） | 只 | 1 | 23 |
| 110 | 门吸 | 只 | 1 | 8 |
| 111 | 结构胶（品牌：瓦克、西卡维一克或同档品牌） | 瓶 | 1 | 10 |
| 112 | 卷闸门锁（品牌：钢花、梅花、金点原子或同档品牌） | 只 | 1 | 15 |
| 113 | 1.8米高围栏（塑料包铁丝围栏，6毫米粗一网一柱） | 套 | 1 | 45 |
| 114 | 地插（TCL）（品牌：西门子、正泰、TCL或同档品牌） | 套 | 1 | 130 |
| 115 | 110哈夫节（品牌：本兴、万封、景兴或同档品牌） | 只 | 1 | 260 |
| 116 | DN40浮球阀（品牌：飞球、尧字、金光或同档品牌） | 套 | 1 | 85 |
| 117 | 1位电表箱 | 个 | 1 | 25 |
| 118 | 单项电表（品牌：德力西、人民电器、正泰或同档品牌） | 只 | 1 | 60 |