## 临床申请设备
临床医用设备报名表
序号 | 申报科室 | 申请设备名称 | 数量 | 用途 | 型号 | 主要技术参数 | 功率（W） | 单价（万元） | 总金额（万元） | 质保 | 设备使用年限 | 生产企业 | 供应商 | 联系人 | 联系电话
1 | 康复中医科 | 病床（带轮） | 80
2 | 康复中医科 | 电动起立床 | 6 | 供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。
3 | 康复中医科 | 电热恒温干燥箱 | 2
4 | 康复中医科 | 心电监护仪 | 4
5 | 康复中医科 | 体外膈肌起搏治疗仪 | 2 | 体外膈肌起搏是一种高效的被动式膈肌训练方法，通过表面电极刺激膈神经，从而使膈肌规律收缩和舒张，可增加膈肌的移动度、肌力和耐力
6 | 康复中医科 | 全胸震荡排痰仪 | 2 | 通过在同一时间内对全肺进行高频率的震荡，可有效促进肺叶深部的痰液脱落，并促进痰液向中央气管移动。从而帮助清醒而无力咳嗽的患者将痰液咳出
7 | 康复中医科 | 床旁下肢主被动训练仪 | 2
8 | 康复中医科 | 空气波压力治疗仪 | 2 | 开展气压治疗，预防患者下肢深静脉血栓
9 | 康复中医科 | 病历车 | 1
10 | 康复中医科 | 气管切开气囊测压仪 | 1
11 | 康复中医科 | 治疗车 | 8
12 | 康复中医科 | 电动吸引器 | 1
13 | 康复中医科 | 双通道输液泵 | 2
14 | 康复中医科 | 膀胱残余尿量测量仪 | 1 | 主要用于对膀胱压力、容量和腹压的测定评定，其基本性能连续和间断测定膀胱内压力、腹压、逼尿肌压变化
15 | 康复治疗中心 | 空气压力波循环治疗仪 | 4 | 采用正压/负压等不同压力方式作用于局部进行治疗。
16 | 康复治疗中心 | 超声波治疗仪 | 2 | 通过超声波设备作用于局部组织进行治疗或理疗。
17 | 康复治疗中心 | 激光治疗仪 | 1 | 通过不同强度的激光光束作用于体表进行无创治疗或理疗。
18 | 康复治疗中心 | 冲击波治疗仪（聚焦） | 1 | 通过体外冲击波设备向特定部位传递不同能量的冲击波作用于局部组织进行治疗。
19 | 康复治疗中心 | 射频电疗仪 | 1 | 通过射频设备作用于局部组织进行治疗。
20 | 康复治疗中心 | 生物反馈治疗仪 | 2 | 通过应用电子仪器将人体内生物活动信息（肌电、脑电、皮温、心率、皮肤电阻等）转化为可识别的光、声、图像、曲线等信号并反馈给患者，调整生理功能及治疗某些身心疾病。
21 | 康复治疗中心 | 中频脉冲电治疗仪 | 6 | 通过电流作用于体表或腔内对局部组织进行治疗。
备注：不得删除、变动表格