需求：

共5个病房，要求含安装。

- 两个病房是需安装设备带，安装设备带长度分别为4.9米和6米。每个房间加装设备带端口为三个床位标准。

- 三个病房需加装设备带，其中两个病房是新安装设备带，安装设备带长度分别为4.9米和6米。每个房间加装设备带端口为三个床位标准。另一个病房为设备带上加装一个标准床位端口。

- 施工费包含在材料费中，加装设备带长度和端口配件数量按实际使用结算。