## 100以上
目录 | 序号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 规格 | 耗材编号
一般类耗材 | 1 | 鼻胃管 | 灭菌、弹性好、柔软 | 各种型号 | HC2026123
一般类耗材 | 2 | 气管切开插管 |  | 各种型号 | HC2026124
一般类耗材 | 3 | 空心纤维血液透析过滤器 | 灭菌、清除率高 | Ultraflux AV1000S | HC2026125
一般类耗材 | 4 | 输氧面罩 | 灭菌 | OMD-001 Well面罩型 | HC2026126
一般类耗材 | 5 | 一次性使用血液灌流器 | 灭菌、具有生物相容性、吸附性强 | HA130 | HC2026127
一般类耗材 | 6 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 灭菌、能与山外山CRRT机匹配 | BLS-701K-ZY54 | HC2026128
一般类耗材 | 7 | 血浆分离器 Granopen plasmafilters |  | LF-050-00 | HC2026129
一般类耗材 | 8 | 血液净化装置的体外循环血路 | 灭菌、能与伟力CRRT机匹配 | TX-JC-4 | HC2026130
一般类耗材 | 9 | 多功能气管插管 | 灭菌、具备声门下吸引功能 | 7#、7.5# 吸痰型（Ⅰ-X） | HC2026131
一般类耗材 | 10 | 鼻塞导管 | 灭菌 | 气切型/ 鼻塞型/面罩型 | HC2026132
一般类耗材 | 11 | 医用导电膏 | 除颤仪检测用 | 250g | HC2026133
一般类耗材 | 12 | 一次性无菌留置引流导管 | 能承受40千帕负压、x线下不穿透性 | 8F 弯型/10F 弯型 | HC2026134
一般类耗材 | 13 | （集采）超声手术刀系统附件-一次性刀具 | 一次性使用，与设备配套 | AH-631-O | HC2026135
一般类耗材 | 14 | 阴道电极 | 一次性使用，与设备配套 | HJ-01 | HC2026136
一般类耗材 | 15 | 雷火灸 | 火力高，不易灭 | 25g*3支 | HC2026137
一般类耗材 | 16 | 邻苯二甲醛消毒液 | 无菌独立包装 | 液体5L/桶 | HC2026138
一般类耗材 | 17 | 高频手术电极刀头 | 一次性使用，与设备配套无菌独立包装 | A1-WH（圆形） | HC2026139
一般类耗材 | 18 | 四环牌紫外线强度指示卡 | 准确性 能准确反映紫外线灯在253.7nm波段的辐照强度，与标准色块对比时，颜色变化应与实际辐照强度严格对应。例如，新灯管辐照强度≥90μw/cm²时，感光色块颜色应与90μw/cm²标准色块一致；使用中灯管辐照强度≥70μw/cm²时，颜色应与70μw/cm²标准色块匹配。 稳定性 在规定条件下（如避光、干燥、室温环境）保存时，性能不应受光线、湿度、温度等因素影响，确保长期使用的可靠性。开启包装后未用完的指示卡需用黑纸包裹并密封，防止接触化学物质或光线导致性能变化。 时效性 指示卡的感光色块颜色变化需在照射后立即观察，且只能使用一次。照射后色块会逐渐褪色，褪色后的指示卡不得重复使用，以保证结果的准确性和一致性。 适用性 适用于监测≥30w的紫外线灯，能有效覆盖常见紫外线消毒场景（如空气、物表消毒）。部分高强度紫外线灯（如30w高强度灯）需满足更高辐照强度标准（≥180μw/cm²）。 合规性 产品需经国家卫生行政部门批准，获得相关卫生许可批件，并在有效期内使用，以确保符合卫生安全标准。 | 100片/盒 | HC2026140
一般类耗材 | 19 | 螺旋型鼻肠管 |  | 3.33mm(CH10-145) | HC2026141
一般类耗材 | 20 | 气管套管（4件套） |  | 9mm | HC2026142
一般类耗材 | 21 | 导电膏 | 除颤仪检测用 | 10-20-8/228g | HC2026143
一般类耗材 | 22 | 持续葡萄糖监测系统-传感器套装（探头） | 动态血糖监测 | GS1-10 | HC2026144
一般类耗材 | 23 | 造口护理用品附件 | 造口护理 | 60克 | HC2026145
介入类耗材 | 24 | 药物涂层冠脉球囊导管 | 应选择具有良好粘附性、药物释放性能和生物相容性的涂层材料，如壳聚糖、明胶等，以确保药物能够牢固地附着在球囊表面，且在输送过程中不易脱落。 | 各规格 型号 | HC2026146
介入类耗材 | 25 | 指引导管 | 该产品为治疗器械的引入提供路径,用于冠状或外周血管系统中 | 各规格 型号 | HC2026147
介入类耗材 | 26 | 微导管 | 该产品适用于支持和辅助导丝进入冠状动脉；另外还可用于向冠脉及外周血管中注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料。 | 长度120-150cm | HC2026148
介入类耗材 | 27 | 一次性使用压力监测传感器 | 该产品适用于连接有创监护仪，测量人体动脉压、中心静脉压、肺动脉压和左冠状动脉压。 | 各规格 型号 | HC2026149
介入类耗材 | 28 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 产品在医疗机构使用，与深圳开立生物医疗科技股份有限公司生产的血管内超声诊断设备（型号：V10）配合，用于冠状动脉腔内超声成像检查。 | 各规格 各型号，匹配设备开立-型号：V10 | HC2026150
介入类耗材 | 29 | 电生理电极导管（临时起搏器） | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 | 各规格 型号 | HC2026151
介入类耗材 | 30 | 亲水涂层导丝 | 用于冠状动脉造影 | 各规格 型号 | HC2026152
介入类耗材 | 31 | 导引导丝 | 适用于引导导管插入血管并定位，神经血管应用除外 | 各规格 型号 | HC2026153
介入类耗材 | 32 | PTCA导丝 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA） | 各规格 型号 | HC2026154
介入类耗材 | 33 | 压力泵 | 适用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的 | 各规格 型号 | HC2026155
介入类耗材 | 34 | 血管鞘组 | 介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入 | 各规格 型号 | HC2026156
介入类耗材 | 35 | 切割球囊系统 | 切割球囊系统适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者 | 各规格 型号 | HC2026157
介入类耗材 | 36 | 球囊扩张导管 | 用于冠状动脉狭窄病变介入治疗的微创医疗器械，通过经皮穿刺路径输送至病变部位，借助球囊膨胀实现血管扩张，恢复心肌血流灌注 | 各规格 型号 | HC2026158
介入类耗材 | 37 | PTCA球囊导管 | 用于冠状动脉狭窄病变介入治疗的微创医疗器械，通过经皮穿刺路径输送至病变部位，借助球囊膨胀实现血管扩张，恢复心肌血流灌注 | 各规格 型号 | HC2026159
介入类耗材 | 38 | 后扩张PTCA球囊导管 | 后扩球囊 | 各规格 型号 | HC2026160
介入类耗材 | 39 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。 | 各规格 型号 | HC2026161
介入类耗材 | 40 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 | 各规格 型号 | HC2026162
介入类耗材 | 41 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 栓塞材料 | 各规格 型号 | HC2026163
介入类耗材 | 42 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。 | 各规格 型号 | HC2026164
介入类耗材 | 43 | 一次性使用血管造影手术包 |  | 各规格 型号 | HC2026165
介入类耗材 | 44 | 导丝 | Amplz导丝 | 各规格 型号 | HC2026166
外二科泌外组 | 45 | 集采）一次性使用 输尿管导引鞘 | 10F11F12F； 长36、46CM及46CM+ 负压可弯 |  | HC2026167
外二科泌外组 | 46 | （集采）内窥镜取石网篮 | 耐用，术中碎石不脱落，可取双J管 |  | HC2026168
外二科泌外组 | 47 | 微创扩张引流套件 | 1、经皮肾镜穿刺用 2、可接负压吸引 |  | HC2026169
外二科泌外组 | 48 | 一次性使用电子 输尿管肾盂内窥镜导管 | 1、带动导引鞘弯270度；2、能通过10F导引鞘、保持通畅 |  | HC2026170
外二科泌外组 | 49 | 一次性使用电子 膀胱输尿管肾盂内窥镜导管 | 1、带动导引鞘弯270度 2、能通过10F导引鞘、保持通畅 |  | HC2026171
外二科泌外组 | 50 | 输尿管支架 | 体内留置3个月、体内留置6个月、体内留置12个月 |  | HC2026172
外二科泌外组 | 51 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 体内留置3个月；带双J管及混合带丝 |  | HC2026173
外二科泌外组 | 52 | 非血管腔道导丝(混合导丝) | BQ-032S-150 |  | HC2026174
外二科泌外组 | 53 | 一次性包皮切割缝合器 |  |  | HC2026175
外二科泌外组 | 54 | 一次性等离子双极电极 |  |  | HC2026176
外二科泌外组 | 55 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管 | 用于诊断和治疗下尿路疾病 |  | HC2026177
外二科泌外组 | 56 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管 | 用于诊断和治疗下尿路疾病 |  | HC2026178
手术麻醉科 | 57 | 一次性使用麻醉穿刺包(硬膜外和腰椎联合麻醉） |  | AS-E/S | HC2026179
手术麻醉科 | 58 | 一次性使用血液回收耗材 | 无菌，可适配北京万东自体血液回收机BW-8100A | ky225 | HC2026180
手术麻醉科 | 59 | 钙石灰（二氧化碳吸收剂+J503:K508） |  | 5公升桶装Spherasorb白色球形颗粒钙石灰 | HC2026181
手术麻醉科 | 60 | 一次性使用全麻组件(加强型） |  | 各规格型号 | HC2026182
手术麻醉科 | 61 | 简易呼吸器 |  | 成人、儿童、新生儿 | HC2026183
手术麻醉科 | 62 | 一次性使用麻醉导管及套件 |  | 标准加强型 1.0mm | HC2026184
手术室 | 63 | 可吸收外科缝线 | 角针/圆针、 | 各规格型号 | HC2026185
手术室 | 64 | 非吸收性外科缝线 | 无菌15根*60cm、蚕丝多股、 | 各规格型号 | HC2026186
手术室 | 65 | 泡沫敷料 Biatain Foam Dressings | 无菌 | 12.5×12.5cm，泡沫厚度3mm | HC2026187
手术室 | 66 | 【集采】可吸收性止血纱布 |  | 4cm×4cm | HC2026188
手术室 | 67 | 一次性使用双极电凝镊 |  | DNN-I型-A(B)-单侧 | HC2026189
手术室 | 68 | 医用润滑液 | 无菌 | 20ml | HC2026190
手术室 | 69 | 【集采】颅脑手术薄膜 | 符合YY0852-2023《一次性使用无菌手术膜》标准行业标准 | 45cm*45cm P-C型 | HC2026191
手术室 | 70 | 医用激光光纤 | 一次性使用、可适配爱科凯能钬激光治疗机ACU-H2H、瑞柯恩YAG激光治疗机SRM-H38 | 各型号250/Raykeen-550、272、365 | HC2026192
手术室 | 71 | 铣刀 | 适配津东希翼3A 手术动力系统 | 2.35*55mm | HC2026193
手术室 | 72 | 亲水性聚氨酯泡沫敷料 | 亲水性聚氨酯材质 | 20*20CM | HC2026194
手术室 | 73 | 电凝切割器 | 产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部(可带LED光源灯)、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料(不粘涂层)组成。电极头部采用医用不锈钢或金属钨或医用不锈钢带不粘涂层材料制成。 | SY-111A-1、SY-111A-2 | HC2026195
超声耗材 | 74 | （集采）一次性使用半自动活检针 |  | 18G | HC2026196
超声耗材 | 75 | （集采）一次性使用全自动活检针 |  | 18G | HC2026197
超声耗材 | 76 | 同轴活检针 |  | CN-17/108 | HC2026198
超声耗材 | 77 | 脑电导电膏 |  | GT10 /473g | HC2026199
超声耗材 | 78 | 超音波穿刺针 |  | 有效长：200mm | HC2026200
超声耗材 | 79 | 【集采】一次性使用乳房旋切活检针 |  | HJZX07C | HC2026201
超声耗材 | 80 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 |  | 52-11183 | HC2026202
超声耗材 | 81 | 一次性使用穿刺活检针 |  | 经皮穿刺入路/细胞学活检 | HC2026203
超声耗材 | 82 | 速溶胃肠超声助显剂 |  | 50克/袋 | HC2026204
供应室 | 83 | 器械防锈润滑剂 | 水溶性，医疗器械专用 | 5L | HC2026205
供应室 | 84 | 医用灭菌包装袋 | 符合压力蒸汽灭菌包装要求，具备良好的阻菌性、透气性、耐化学性和热稳定性。材料不得释放有毒物质，对医疗器械性能和安全性无不良影响。具备足够的机械强度、抗张强度、撕裂强度和耐破度 | 各规格型号 | HC2026206
供应室 | 85 | 碱性含酶清洗剂 | 符合医用清洗剂卫生要求 | 5L/桶 | HC2026207
供应室 | 86 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 有配套的管腔pcd及相关检测报告 | 728 | HC2026208
供应室 | 87 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | 符合低温等离子灭菌包装要求 | 各规格型号 | HC2026209
供应室 | 88 | B-D模拟测试装置 | 需符合ISO 11140系列标准 | 100条/盒 | HC2026210
供应室 | 89 | 过氧化氢等离子体灭菌验证生物指示物 | 有配套的管腔pcd，与现有的阅读器匹配，23分钟出结果 | 628 | HC2026211
供应室 | 90 | 螺旋管测试系统（批量检测） | 配有6类化学指示卡，无铅无毒 | 100条/盒 | HC2026212
供应室 | 91 | 高温灭菌个体袋 | 符合压力蒸汽灭菌包装要求 | 各规格型号 | HC2026213
供应室 | 92 | 医疗器械除锈剂 | 专用的医疗器械除锈剂，对器械无损伤 | 2.5L | HC2026214
供应室 | 93 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 专用的医疗器械除斑剂，对器械无损伤 | 2.5L | HC2026215
供应室 | 94 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  | 22mm*50mm | HC2026216
供应室 | 95 | 医用全效多酶清洗剂 | 中性PH值，7.5-7.8 | 5L | HC2026217
外一科神经外科耗材 | 96 | 颅脑外引流套件、体外引流系统 | 神经外科手术引流血肿、头皮下积血积液，抗返流防止感染，可测压。 | 各规格型号 | HC2026218
外一科神经外科耗材 | 97 | 可吸收硬脑膜医用胶 | 神经外科手术防止脑脊液漏，可使脑膜粘合严密，副作用小使用方便。 | 2ml、3ml | HC2026219
外一科神经外科耗材 | 98 | 硬膜修复材料、硬脑膜补片 | 神经外科手术修补脑膜，免缝合，使用方便，防止脑脊液漏、脑膨出良好。 | 各规格型号 | HC2026220
外一科神经外科耗材 | 99 | 颅骨螺钉 | 使用方便，固定牢靠。 | 各规格型号 | HC2026221
外一科神经外科耗材 | 100 | 颅骨网板 | 贴合颅骨严密，使用方便 | 各规格型号 | HC2026222
外一科神经外科耗材 | 101 | 连接片 | 使用方便，固定牢靠。 | 各规格型号 | HC2026223
外一科神经外科耗材 | 102 | 聚醚醚酮颅骨内固定板及连接片 | 三维可塑形，抗压性好，副反应低。 | 各规格型号 | HC2026224
外一科神经外科耗材 | 103 | 手术止血纱 | 颅内止血专用，效果良好 | 各规格型号 | HC2026225