附件：

### 一、工作条件：温度为18 - 30℃，相对湿度为30% - 80%的环境下稳定运行，电源要求为220V，50 Hz±1 Hz。

### 二、设备用途及功能：

- 1.技术规格

- 1.1适用通用血沉管。

- 1.2检测方法：光学法、动态图像分析法、魏氏法的自动化改良。自动感应新样本的插入并开始检测，无需操作。

1.3样本位：10-40个。

1.4测试结果可再次查询。

1.5测量范围：0-160mm/h。

1.6提供的结果参数：血沉结果、可打印沉降曲线。

1.7内置热敏打印机。

1.8可连接LIS系统。

1.9测量精密度小于0.2mm

1.10抗干扰能力:不受黄疸、溶血、乳糜血等病理样品的影响和外来因素干扰。

- 2.产品基本配置:仪器设备

- 3.技术及售后服务：

- 3.1质保1年以上，质保期内免费维修及更换故障部件（包括主机、配件及软件系统等），质保期内设备发生3次故障需延长一年质保期或更换全新设备，质保期内软件免费升级。

- 3.2 因设备自身质量问题导致的误诊、停机等供货商需承担连带责任赔偿。

- 3.3 故障设备24小时内响应，提供远程技术支持。

3.4 定期回访检查设备的运行状态。

3.5 每年免费提供一次的仪器校准服务，并提供校准报告。