附件：

维修时长：一个星期

维修清单：

| 手术室设备层层流系统维修项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 初效过滤器(G4) | 595*280*46 | 2 | 个 |
| 2 | 初效过滤器(G4) | 493*595*46 | 1 | 个 |
| 3 | 中效过滤器（F8) | 493*592*381 | 1 | 个 |
| 4 | 中效过滤器（F8) | 287*595*381 | 2 | 个 |
| 5 | 初效过滤器(G4) | 595*290*46 | 15 | 个 |
| 6 | 中效过滤器（F8) | 287*592*381 | 15 | 个 |
| 7 | 亚高效过滤器 | 287*592*292mm | 2 | 个 |
| 8 | 亚高效过滤器 | 595*292*292mm | 2 | 个 |
| 9 | 中效过滤器（F8) | 592*592*381 | 6 | 个 |
| 10 | 初效过滤器(G4) | 595*595*46 | 8 | 个 |
| 11 | 中效过滤器（F8) | 595*595*381 | 2 | 个 |
| 12 | 高效过滤器 | 610*305*292/4 V | 22 | 个 |
| 13 | 高效过滤器 | 315*315*220 | 5 | 个 |
| 14 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 14 | 个 |
| 12 | 更换压缩机 | 5P（日立原厂） | 3 | 台 |
| 13 | 4号机2号系统查漏补焊 | / | 1 | 项 |
| 14 | 模块主机调试费用 | / | 1 | 项 |
| 15 | 层流机组风柜内壁清洁 | / | 1 | 项 |
| 16 | 制冷剂 | R22 | 5 | 瓶 |
| 17 | 增加一套风冷热泵主 机和循环水泵联动系 统 | / | 1 | 项 |
| 18 | 赠送12个国标气体终端（含安装）、帮忙修复手术室自动门（不含配件） |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |