附件：

电动吸引器SBZ2026019

一、设备作用：用于吸除口腔及气道分泌物

- 二、功能简介:

1.用于快速吸除患者口腔及气道分泌物，预防呛咳、误吸、吸入性肺炎。

2.保持内镜操作视野清晰，保障内镜诊疗安全开展。

- 三、主要技术参数:

- 1.负压

- （1）调节区间0.02Mpa-0.09Mpa

- （2）抽吸速率≧32L/min

- 四、配置清单:

泵体、内置保护装置、手动开关+脚踏开关、可折叠拉杆、万向轮

五、质保及售后服务

电动吸引器SBZ2026021

一、设备作用：用于吸除口腔及气道分泌物

- 二、功能简介:用于快速吸除患者口腔及气道分泌物，预防呛咳、误吸、吸入性肺炎。

- 三、主要技术参数:

- 1.功率120VA

- 2.负压

- （1）调节区间0.02Mpa-0.08Mpa

- （2）抽吸速率≧20L/min

四、质保及售后服务