附件：

电动吸痰器SBZ2026021

一、设备作用：用于吸除口腔及气道分泌物

- 二、功能简介:用于快速吸除患者口腔及气道分泌物，预防呛咳、误吸、吸入性肺炎。

- 三、主要技术参数:

- 1.功率120VA

- 2.负压

- （1）调节区间0.02Mpa-0.08Mpa

- （2）抽吸速率≧20L/min

四、质保及售后服务