附件：

住院部1号电梯更换钢丝绳项目需求

更换配件名称：电梯曳引钢丝绳

规格型号：8X19S+NFC-10mm

适配范围： 本次采购的钢丝绳须适配于广州广日电梯工业有限公司生产的MAX1000-101.5型电梯。供应商须确保所供钢丝绳的材质、绳径及破断拉力等核心参数与原厂同规格产品一致，确保安装后通过特种设备检验，且须提供原厂配套证明或同等级别的质量检测报告。

长度：98米

数量：7条

质保1年

货期5个工作日

本次采购为包干价，包含但不限于钢丝绳、更换施工、调试、检测及质保期内维保等一切费用。