附件：

- 设备作用

用于哮喘、慢咳、过敏性鼻炎等气道炎症的检测。

- 功能简介：

FeNO50检测大气道炎症，FeNO200和CaNO检测小气道炎症，FnNO10检测上气道炎症。

- 主要技术参数：

- 测量性能参数测量范围：通常为0-5000ppb。分辨率：通常为1ppb。测量精度（准确性）：示值误差通常为±5%。测量重复性（重复性）：相对偏差（CV）通常要求≤10%。线性：相关系数（R²）通常要求≥0.98。稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率通常要求≤±10%。分析时间：通常≤60秒。

四、配置清单：

| 产品 | 构成 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 呼气分析仪 | 呼气分析仪主机（含FeNO、sNO、FnNO和CaNO） | 1台 |
|  | 过滤器（吸气过滤器） | 1个 |
|  | PC软件、数据线（客户自配台式电脑/笔记本及打印机） | 1套 |
|  | 装箱单、产品说明书、快速指南、保修卡等 | 1套 |

五：专用耗材：

耗材名称：一氧化氮检测器      不能单独收费

六、质保及售后服务：

质保5年。售后服务：有问题2小时响应，24小时到场，现场解决不了的话提供样机临时代替使用。