附件一：

| 设备名称 | 现使用品牌 | 序列号 | 外观及故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.输尿管肾镜 | 狼牌 | SN:519016269518705402 | 1.成像系统严重进水损坏；图像严重模糊；前端镜头腐蚀及物镜进水损坏、镜管弯曲 |
| 2.输尿管肾镜 | 狼牌 | SN:8703.5343N1100658918 | 2.成像系统严重进水损坏；图像严重模糊有黑影 |