附件一：
	设备名称
	现使用品牌
	序列号
	外观及故障

	1.输尿管肾镜
	狼牌
	SN:519016269518705402
	1.成像系统严重进水损坏；图像严重模糊；前端镜头腐蚀及物镜进水损坏、镜管弯曲 

	2.输尿管肾镜
	狼牌
	SN:8703.5343N1100658918
	[bookmark: _GoBack]2.成像系统严重进水损坏；图像严重模糊有黑影



