项目附件：
1. 项目名称：吉安卫生所装修工程项目
2. 项目预算金额：71000.30 元。
3. 前期资料
 （1）需求说明：工程范围为吉安卫生所装修；因建成使用时间较长，目前房屋设施老化、墙面破损、配套设施陈旧，整体存在年久失修问题。
 （2）设计图纸：卫生所平面布置图。
 （3）工程量：根据平面布置图、说明、工程量清单。
4. 工程概况
 （1）地点：吉安
 （2）改造内容：根据清单和图纸要求进行改造。
[bookmark: _GoBack]5.付款方式：验收合格后并结算审计后支付至审定结算价款的95%，留审定结算价款的5%作为工程质量保修金，待质保期满且无质量问题及其他违约事项一次性无息返还。保修期两年。
[bookmark: heading_0]对施工单位的要求
[bookmark: heading_2]一、人员配置要求
1. 施工单位须指派专人担任项目负责人，全程负责现场协调、质量管控与进度管理。
2. 电工、焊工等特殊作业人员须具备有效操作证件，具备医院室内装修实操经验。
[bookmark: heading_3]二、施工管理要求
1. 严格遵守医院各项管理制度，服从医疗后勤保障科统一调度与管理。
2. 施工时间须避开诊疗高峰，控制噪声、粉尘、异味扩散，不得干扰正常医疗秩序。
3. 施工现场封闭作业，材料分类堆放，建筑垃圾日产日清，保持院区环境整洁。
[bookmark: heading_4]三、质量与材料要求
1. 严格按照设计图纸、工程量清单及技术标准施工，不得擅自更改施工内容、减配材料。
2. 进场材料需医院确认。
3. 严格执行工艺标准，确保装修质量满足使用与安全要求。
[bookmark: heading_5]四、安全文明施工要求
1. 落实消防安全、用电安全、用水安全措施，配备必要消防器材，杜绝安全事故。
2. 做好医院现有设施、设备、墙面地面的成品保护，避免造成损坏。
[bookmark: heading_6]五、工期与配合要求
1. 按照医院确定的工期组织施工，按期完工交付，不得无故拖延。
2. 积极配合医院现场检查、隐蔽工程验收、竣工验收等工作，及时提供相关资料
3. 付款方式
按医院相关财务管理制度执行，根据工程进度、验收结果与结算审计情况支付。
附件
1.工程量清单另附文件
2.平面布置图见下图
[image: 吉安卫生所平面-Model]
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