- 项目附件：

- 项目名称：吉安卫生所装修工程项目

- 项目预算金额：71000.30 元。

- 前期资料

（1）需求说明：工程范围为吉安卫生所装修；因建成使用时间较长，目前房屋设施老化、墙面破损、配套设施陈旧，整体存在年久失修问题。

（2）设计图纸：卫生所平面布置图。

（3）工程量：根据平面布置图、说明、工程量清单。

- 工程概况

（1）地点：吉安

（2）改造内容：根据清单和图纸要求进行改造。

5.付款方式：验收合格后并结算审计后支付至审定结算价款的95%，留审定结算价款的5%作为工程质量保修金，待质保期满且无质量问题及其他违约事项一次性无息返还。保修期两年。

## 对施工单位的要求

### 一、人员配置要求

- 施工单位须指派专人担任项目负责人，全程负责现场协调、质量管控与进度管理。

- 电工、焊工等特殊作业人员须具备有效操作证件，具备医院室内装修实操经验。

### 二、施工管理要求

- 严格遵守医院各项管理制度，服从医疗后勤保障科统一调度与管理。

- 施工时间须避开诊疗高峰，控制噪声、粉尘、异味扩散，不得干扰正常医疗秩序。

- 施工现场封闭作业，材料分类堆放，建筑垃圾日产日清，保持院区环境整洁。

### 三、质量与材料要求

- 严格按照设计图纸、工程量清单及技术标准施工，不得擅自更改施工内容、减配材料。

- 进场材料需医院确认。

- 严格执行工艺标准，确保装修质量满足使用与安全要求。

- 四、安全文明施工要求

- 落实消防安全、用电安全、用水安全措施，配备必要消防器材，杜绝安全事故。

- 做好医院现有设施、设备、墙面地面的成品保护，避免造成损坏。

### 五、工期与配合要求

- 按照医院确定的工期组织施工，按期完工交付，不得无故拖延。

- 积极配合医院现场检查、隐蔽工程验收、竣工验收等工作，及时提供相关资料

- 付款方式

按医院相关财务管理制度执行，根据工程进度、验收结果与结算审计情况支付。

附件

- 1.工程量清单另附文件

- 2.平面布置图见下图