附件：

一、设备作用：抢救病人时气管插管用。

二、功能简介：

1.携带方便，充电时间≤3小时，待机时间≥3.5小时以上。

2.配套使用一次性喉镜片，有效降低交叉感染风险。

3.聚焦清晰，画面清晰，易于气管插管。

4.显示屏≥3英寸，能上下0°-110°及左右0°-270°转动 ·画面翻转。

5.适配喉镜片具有防雾功能。

6.使用年限≥5年。

三、主要技术参数：

1.整体部件

(1)一体化设计，避免频繁分离引起的接触不良，喉镜片与显示组件直插式定位结构。

(2)无需预热，开机可用于插管，开机时间≤5秒。

(3)一台主机可适配所有规格喉镜片，适配儿童、成人、肥胖等人群。

2.显示屏

大小≥3英寸，清晰度高，防水。

3.CMOS摄像头，非光导纤维导光，不易损坏。

4.可重复充电并蓄电功能，方便携带，电池寿命，充电次数≥300次。

四、配置清单：

1.主机及显示屏2.喉镜柄3.充电线4.使用说明书5.出厂合格证6.维修(维护)单

五、质保及售后服务

能24小时及时故障响应，紧急调配相关产品使用。

- 专用耗材：有、专机专用、是医保（可收费）

- 耗材名称：一次性视频喉镜片 规格型号：大、中、小

- 特别说明：

- 本项目拟采购手持式麻醉视频喉镜，本次采购标的仅为设备，配套使用一次性视频喉镜片不纳入本次采购及成交范围。