## 骨科
目录 | 总分类 | 序号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 规格 | 耗材编号
骨科耗材 | 骨科耗材 | 1 | 金属锁定接骨板钉系统 | 锁定结构更符合创伤手术要求，满足四肢骨折各部位手术 | 各规格 | HC2026226
骨科耗材 | 骨科耗材 | 2 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 锁定结构更符合创伤手术要求，满足四肢骨折各部位手术 | 各规格 | HC2026227
骨科耗材 | 骨科耗材 | 3 | 金属交锁髓内钉 | 髓内固定，规格齐全，满足肱骨、股骨、胫骨 | 各规格 | HC2026228
骨科耗材 | 骨科耗材 | 4 | 中空拉力接骨螺钉 | 规格齐全，2.5、3.0、3.5、4.5、6.0、6.5、7.3 | 各规格 | HC2026229
骨科耗材 | 骨科耗材 | 5 | 金属缆索内固定系统 | 锁扣配套 | 各规格 | HC2026230
骨科耗材 | 骨科耗材 | 6 | 组合式外固定支架 | 外伤固定，配件齐全，满足自由组合 | 各规格 | HC2026231
骨科耗材 | 骨科耗材 | 7 | 单臂一体式外固定支架 | 骨延长术、腕关节、胫骨手术 | 各规格 | HC2026232
骨科耗材 | 骨科耗材 | 8 | 椎体成形导向系统 | 包含球囊、螺旋推注、弯角 | 各规格 | HC2026233
骨科耗材 | 骨科耗材 | 9 | 椎体成形工具包 | 型号规格齐全 | 各规格 | HC2026234
骨科耗材 | 骨科耗材 | 10 | 膝关节假体 | 初次膝关节置换和单髁置换术 | 各规格 | HC2026235
骨科耗材 | 骨科耗材 | 11 | 髋关节假体 | 初次髋关节置换、规格型号齐全 | 各规格 | HC2026236
骨科耗材 | 骨科耗材 | 12 | 骨水泥及套装 | 配合骨水泥关节使用 | 各规格 | HC2026237
骨科耗材 | 骨科耗材 | 13 | 脊柱前路钉板系统 | 规格型号齐全、配套钛网 | 各规格 | HC2026238
骨科耗材 | 骨科耗材 | 14 | 脊柱后路内固定系统 | 规格型号齐全、配套融合器 | 各规格 | HC2026239
骨科耗材 | 骨科耗材 | 15 | 一次性使用医用脉冲冲洗器 | 对术中异物冲洗，降低感染，电机一体 | 各规格 | HC2026240
骨科耗材 | 骨科耗材 | 16 | 同种异体骨 | 对骨缺损要求支撑使用 | 各规格 | HC2026241
骨科耗材 | 骨科耗材 | 17 | 真空负压引流装置及附件 | 创面引流 | 各规格 | HC2026242
骨科耗材 | 骨科耗材 | 18 | 关节运医耗材 | 配套工具及配套耗材规格齐全 | 各规格 | HC2026243
骨科耗材 | 骨科耗材 | 19 | 椎间孔镜系统 | 配套工具及满足单镜内手术 | 各规格 | HC2026244
骨科耗材 | 骨科耗材 | 20 | 脊柱UBE系统 | 配套工具及满足双镜内手术 | 各规格 | HC2026245
骨科耗材 | 骨科耗材 | 21 | 带袢钢板系统 | 满足关节镜术和锁骨手术 | 各规格 | HC2026246
骨科耗材 | 骨科耗材 | 22 | 反肩关节假体及股骨头假体系统 |  | 各规格 | HC2026247
骨科耗材 | 骨科耗材 | 23 | 髋关节翻修假体系统 | 配套工具及满足翻修术中使用的各产品规格 | 各规格 | HC2026248
骨科耗材 | 骨科耗材 | 24 | 膝关节翻修假体 | 配套工具及满足翻修术中使用的各产品规格 | 各规格 | HC2026249
骨科耗材 | 骨科耗材 | 25 | 肘关节置换假体 | 配套工具 | 各规格 | HC2026250
骨科耗材 | 骨科耗材 | 26 | 人工前交叉韧带 |  | 各规格 | HC2026251
骨科耗材 | 骨科耗材 | 27 | 人工骨 | 对骨缺损要求填充术 | 各规格 | HC2026252
骨科耗材 | 骨科耗材 | 28 | 可吸收骨蜡 |  | 各规格 | HC2026253
骨科耗材 | 骨科耗材 | 29 | 骨粉 | 对骨质疏松干预 | 各规格 | HC2026254
骨科耗材 | 骨科耗材 | 30 | 无损伤外科缝线 | 手外手术血管吻合 | 各规格 | HC2026255
骨科耗材 | 骨科耗材 | 31 | 人工双层真皮 | 皮缺损植皮 | 各规格 | HC2026256
骨科耗材 | 骨科耗材 | 32 | 抗生素骨水泥 | 对骨质疏松关节固定 | 各规格 | HC2026257
骨科耗材 | 骨科耗材 | 33 | 负压引流瓶 | 术后引流，带穿刺针 | 各规格 | HC2026258
骨科耗材 | 骨科耗材 | 34 | 高强度纤维线 |  | 各规格 | HC2026259
骨科耗材 | 骨科耗材 | 35 | 一次性使用克氏针 | 骨块固定，钛和不锈钢 | 各规格 | HC2026260
骨科耗材 | 骨科耗材 | 36 | 可吸收止血流体明胶 | 术后止血，防水 | 各规格 | HC2026261
骨科耗材 | 骨科耗材 | 37 | 胶原膜 |  | 各规格 | HC2026262
骨科耗材 | 骨科耗材 | 38 | 一次性使用纤维环缝合器 | 孔镜术后对纤维环吻合 | 各规格 | HC2026263