## SBZ2026058
序号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 规格 | 耗材编号
1 | 输氧面罩 | 灭菌 | OMD-001 Well面罩型 | HC2026126
2 | 气管套管（4件套） |  | 9mm | HC2026142
3 | 血气生化多项测试卡片(干式电化学法) | 准确性、精密度抗干扰性 | CG4+/EG7+ | HC2026339
4 | 一次性使用医用雾化器 | 灭菌、可吸入颗粒1-5μm | 气切面罩 | HC2026341
5 | 氧气雾化面罩 | 灭菌、可吸入颗粒1-5μm | ICU专用 | HC2026343
6 | 医用输液贴 | 无菌独立包装 | 7*3.5cm | HC2026391
7 | 一次性使用婴儿吸痰器（收集型） | 无菌独立包装 | 3.33mm(10F) | HC2026395
8 | 一次性使用末梢采血针 | 无菌独立包装 | 50支/盒 23G | HC2026401
9 | 一次性使用手术洞巾（独立包装） | 无菌独立包装 | 90*100 | HC2026411
10 | 一次性使用尿杯 | 材质安全应采用符合医疗标准的医用级塑料（如PP、PS等），确保无毒、无害，不释放有害化学物质，避免对使用者和样本造成污染。 透明度高材质应具有良好的透明度，便于观察尿液的颜色、浑浊度等外观特征，辅助初步判断样本状态。 符合卫生标准需符合国家相关卫生标准，对微生物指标、化学安全指标等有严格要求，保障使用者健康。 方便使用设计人性化，如杯口尺寸适中、杯体形状便于握持，方便使用者在不同场景下采集尿液。 | 400只/袋 | HC2026417
11 | 一次性使用泵用避光延长管 带针 |  | 0.7mm | HC2026422
12 | 预充式导管冲洗器 |  | B型5ml | HC2026427
13 | 胰岛素泵配件(普通型输注导管） |  | SU201 | HC2026436
14 | 胰岛素泵用皮下输液器 |  | HRN-S-60底板型号：MTM-4 | HC2026437
15 | 胰岛素泵用储药器组件 |  | MTM-3 | HC2026438
16 | 测压连接管 | 静脉压监测 | 2.0*1000 | HC2026442
17 | 一次性使用介入手术器械包-穿刺针 | 该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。 | 各规格 型号 | HC2026459
18 | 一次性使用造影用高压连接管 | 外径3.6mm | 各规格 型号 | HC2026471
19 | 一次性使用吸引连接管（接头） | 无菌 | F28(吸引头） | HC2026513
20 | 一次性使用连接管(输液延长管） | 无菌 | LJG-D | HC2026514

## SBZ2026057
序号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 规格 | 耗材编号
1 | 加热呼吸管路 | 适配无创呼吸机迈思无创/高流量一体机BPAPHE |  | HC2026439
2 | 输氧面罩 | 适配无创呼吸机迈思无创/高流量一体机BPAPHE |  | HC2026440
3 | 一氧化氮检测器 | 适配呼气分析仪 | 匹配江苏万联达医疗科技有限公司WLD810.0300 | HC2026441
4 | 玻璃体温计 | 口温测量用 | 三角形棒式（口腔） | HC2026442
5 | 监护仪纸 | 与设备配套 | 150mm*90mm-150p | HC2026443
6 | 胎儿监护仪纸 | 与设备配套 | 112*100 | HC2026444
7 | 巴氏吸管 | 无菌独立包装 | 1ml/3ml | HC2026445
8 | 压舌板 |  | 150*18mm | HC2026446
9 | 胰导素泵电池 |  | 3.6V | HC2026447
10 | 胰岛素泵配件(储药器） |  | 3ml | HC2026448
11 | 康惠尔清疮胶水凝胶敷料 | 压疮护理 | 25g/支 | HC2026449
12 | 一次性使用离心管 | 标本检查 | 10ml(螺旋盖） | HC2026450
13 | 一次性医用中单 |  | 80cm*200cm | HC2026451
14 | 微创扩张引流套件（肾造瘘套件） | 建立引流通道 |  | HC2026452
15 | 膀胱造瘘管套件 | 建立引流通道 |  | HC2026453
16 | 一次性使用无菌手术刀片 | 无菌，双层包装 | 11# | HC2026454
17 | 脱脂棉球（灭菌） | 无菌 | 0.3g*5粒 | HC2026455
18 | 石膏衬垫 | 10卷/袋 | 15cm×350cm | HC2026456
19 | 低温等离子过氧化氢灭菌剂 | 符合低温等离子灭菌器使用要求 | 150ML | HC2026457
20 | 润滑油（注油机专用） | 符合注油机使用要求 | 500ml | HC2026458
21 | 脱脂棉球（未灭菌） | 未灭菌 | 500g/包 | HC2026459
22 | 手术刀片 |  | 12# | HC2026460